ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПО  ТОПЛИВУ  И  ГАЗИФИКАЦИИ

«БЕЛТОПГАЗ»

УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(по состоянию на 01.01.2020 г.)

Минск

2020

Введение

Настоящий Перечень предназначен для руководящих работников и специалистов газоснабжающих организаций.

В Перечне приведены нормативные правовые акты по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы газоснабжающих организаций и охране труда по следующим разделам:

1. Законодательные акты Республики Беларусь. Нормативные правовые акты Республики Беларусь.

2. Строительные нормы Республики Беларусь.

3. Рекомендации по межгосударственной стандартизации, руководящие документы в строительстве, технические кодексы установившейся практики, технические регламенты, государственные стандарты Республики Беларусь и межгосударственные стандарты.

4. Тарифно-квалификационные характеристики, Общегосударственные классификаторы Республики Беларусь;

5. Локальные правовые акты.

Изменения, дополнения и поправки к нормативным правовым актам приняты по следующим изданиям и программам:

Нумерационный указатель технических нормативных правовых актов Государственного Комитета по стандартизации Республики Беларусь (каталог ТНПА (по состоянию на 1.01.2019 г.);

Ежемесячный информационный указатель технических нормативных правовых актов «Техническое нормирование и стандартизация» Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (ИУ ТНПА);

Аналитическая правовая система «Бизнес-инфо»;

ИПС «Стройдокумент»;

ИПС «Стандарт 3.5».

С выходом настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень основных действующих нормативных правовых актов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы газоснабжающих организаций»    (по состоянию на 1 января 2019 г.).

| Раздел 1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закон «О промышленной безопасности» |  | от 05.01.2016 № 354-З |  |  |  |  |  |
| Закон «О газоснабжении» |  | от 04.01.2003 № 176-З |  |  | в редакции Закона от 17.07.2018 № 134-З |  |  |
| Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь |  | МЧС РБ пост. от 02.02.2009 № 6 |  |  | в редакции пост. МЧС РБ от 03.05.2014 № 14 с изм. и дополн. пост. от 10.03.2015 № 3, 30.05.2017 № 22, 23.02.2018 № 7 |  |  |
| Правила учета природного газа |  | Совет Министров РБ пост. от 15.12.2008 № 1934 |  |  |  |  |  |
| Правила пользования газом в быту |  | Совет Министров РБ пост. от 19.11.2007 № 1539 |  |  | в редакции пост. СМ от 24.12.2013 № 1136, с изм. пост. СМ от 23.03.2016 № 233, пост. СМ от 29.03.2019 № 213 |  |  |
| Положение о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования |  | Совет Министров РБ пост. от 06.11.2007 № 1474 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение | постановление Государственного строительного комитета СССР от 17.03.1988 № 39 |  | изм. № 1 пост. Госстроя РБ от 30.03.94 № 4, изм. № 2 приказ от 06.06.03 № 110, изм. № 3 РБ приказ от 07.06.10 № 204, с 1.07.10 раздел 9 в части контроля качества и испытания систем внутренних газопроводов зам. на СТБ 2039-2010, изм. № 4BY приказ от 12.04.12 № 120, в ч. монтажа внутренних устройств газоснабжения с 1.07.2010 применять ТКП 45-1.03-85 |  |  |  |  |
| СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства | приказ Минстройархитектуры РБ от 17.01.1996 № 9 |  | изм. № 1 ИБ 4-04 |  |  |  |  |
| СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре | приказ Минстройархитектуры РБ от 11.05.2001 № 232 |  | признать утратившим силу кроме раздела 5 приказ от 02.04.2013 № 101, утр. силу подп. 5.1-5.9, 5.11, 5.12, приложение Б (приказ от 06.06.2014 №160) |  |  |  |  |
| СНБ 2.03.01-98 Геофизика опасных природных воздействий | приказ Минстройархитектуры РБ от 04.02.1998 № 47 |  |  |  |  |  |  |
| СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2000 № 563 |  | изм. № 1 утв. прик. от 02.04.07 № 87 (отд. томом) поправка ИБ 10-07 |  |  |  |  |
| СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов | приказ Минстройархитектуры РБ от 23.06.1998 № 229 |  | изм. № 1 ИБ 9-05 |  |  |  |  |
| СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | приказ Минстройархитектуры РБ от 30.12.2003 № 259 |  | изм № 1 ИБ 8-07 изм. № 2 ИБ 7-08 изм. № 3 ИБ 10-09 изм. № 4 ИБ 6-10 изм. № 5 ИБ 6-12 изм. № 6 приказ от 11.10.2013 № 389 изм. № 7 приказ от 16.05.2016 № 125 изм. № 8 приказ от 12.06.2017 № 123 изм. № 9 приказ от 16.01.2018 № 5 |  |  |  |  |
| Раздел 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Стандарты Республики Беларусь Технические кодексы установившейся практики и технические регламенты Рекомендации по межгосударственной стандартизации Технические регламенты 3.1.1 Общие |  |  |  |  |  |  |  |
| РМГ 12-95 Единая система технологической документации. Порядок выполнения технологической документации на временные технологические процессы | постановление Госстандарта РБ от 19.04.2006 № 18 |  |  |  |  |  |  |
| РМГ 50-2002 Рекомендации по применению ссылок на стандарты в документации и по указанию обозначений стандартов в маркировке | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2003 № 30 |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2.07. 2013 № 41 |  | изменение текста реш. Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 153 |  |  |  |  |
| ТКП 038-2006 Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов | приказ Министерство энергетики РБ от 26.12.2006 № 353 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 039-2006 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов | приказ Министерство энергетики РБ от 26.12.2006 № 351 |  | изм. № 1 приказ от 16.04.2012 № 85 |  |  |  |  |
| ТКП 054-2007 Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения | приказ МЧС РБ от 10.01.2007 № 5 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 3-11 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-4-2005 Система технического нормирования и стандартизации в Республики Беларусь. Национальный комплекс нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 18.07.2005 № 172 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 3-06 изм. № 2 ИУ ТНПА 4-11 изм. № 3 ИУ ТНПА 6-11 изм. № 4 ИУ ТНПА 5-12 изм. № 5 ИУ ТНПА 10-14 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-234-2015 Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Специальные технические условия в области архитектуры и строительства. Порядок разработки, построения, изложения, согласования и утверждения | приказ Минстройархитектуры РБ от 20.02.2015 № 45 |  | изм. № 1 приказ от 02.03.2016 № 57 изм. № 2 приказ от 01.06.2016 № 140 изм. № 3 приказ от 26.09.2018 № 208 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-289-2013 Рекомендации в области архитектуры и строительства. Правила разработки, утверждения и применения | приказ Минстройархитектуры РБ от 01.08.2013 № 223 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-15 изм. № 2 приказ от 13.10.2016 № 230 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.04-37-2008 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 12.11.2008 № 409 |  | изм. № 1 приказ от 12.02.14 № 36 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.04-119-2008 Здания и сооружения. Оценка степени физического износа | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.10.2008 № 385 |  | поправка ИУ ТНПА 1-2010 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.04-206-2010 Здания и сооружения. Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию | приказ Минстройархитектуры РБ от 15.07.2010 № 267 |  | переиздан в 2015 г. с изм. № 1, 2 изм. № 3 приказ от 25.11.15 № 294 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.04-305-2016 Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования | приказ Минстройархитектуры РБ от 30.12.2016 № 321 |  | изм. № 1 приказ от 02.05.18 № 108 изм. № 2 приказ от 18.12.18 № 266 поправки ИУ ТНПА 3-17, 4-17 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-265-2012 Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений. Нормы проектирования и правила эксплуатации | приказ Минстройархитектуры РБ от 20.06.2012 № 193 |  | изм. № 1 приказ от 03.12.2018 № 258 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.03-227-2010 Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 17.12.2010 № 485 |  | изм. № 1 приказ от 11.11.2013 № 417 изм. № 2 приказ от 28.05.14 № 150 изм. № 3 приказ от 14.04.15 № 105 изм. № 4 приказ от 25.11.15 № 294 изм. № 5 приказ от 17.01.17 № 6 изм. № 6 приказ от 13.06.18 № 137 поправка ИУ ТНПА 9-15 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.05-166-2009 Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2009 № 441 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.02-73-2007 Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 08.11.2007 № 355 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-28-2006 Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Системы лечебного газоснабжения. Правила проектирования и монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 22.02.2006 № 49 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 11-11 |  |  |  |  |
| ТКП 130-2008 Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Категории помещений и зданий энергетических объектов по взрывопожарной и пожарной безопасности. Правила расчета | приказ Минэнерго РБ от 20.05.2008 № 112 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 336-2011 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | приказ Минэнерго РБ от 12.08.2011 № 184 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 11-18 |  |  |  |  |
| СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов | постановление Госстандарта РБ от 29.06.2017 № 52 |  | поправки ИУ ТНПА 1-17, 2-19 |  |  |  |  |
| СТБ 1.10-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических регламентов | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2017 № 44 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 6.01.1-2001 Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь. Основные положения | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2001 № 54 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 6.01.2-2001 Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь. Порядок разработки и ведения классификаторов | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2001 № 54 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 6.10.1-95 Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Основные положения | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  | изм. № 1 ИУС РБ 1-02 |  |  |  |  |
| СТБ 6.38-2016 Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2016 № 83 |  | поправка ИУ ТНПА 1-17 |  |  |  |  |
| СТБ 34.101.30-2017 Информационные технологии. Методы и средства безопасности. Информационные системы. Классификация | постановление Госстандарта РБ от 11.04.2017 № 29 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 996-2011 Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 № 78 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 997-2011 Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 № 78 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1080-2011 Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции | Постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 № 78 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1500-2004 Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 31.12.2004 № 77 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 6-10 |  |  |  |  |
| СТБ 1693-2009 Информатизация. Термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 21.08.2009 № 42 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2059-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2013 № 18 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2331-2015 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  | изм. № 1 пост. от 01.10.18 № 55 поправка ИУ ТНПА 1-17 |  |  |  |  |
| СТБ 2372-2014 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. | постановление Госстандарта РБ от 14.08.2014 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2015 № 58 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность | постановление Совета Министров РБ от 31.12.2009 № 1748 |  | переиздание 2016 г. с изм. и доп. ИУ ТНПА 1-12, 1-13, 3-14, 8-15 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт | приказ Минстройархитектуры РБ от 30.09.2009 № 324 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-16 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-221-2010 Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2010 № 476 |  | изм. № 1 приказ от 12.12.12 № 397 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.03.2014 № 85 |  | изм. № 1 приказ от 25.09.14 № 259 изм. № 2 приказ от 08.01.15 № 3 изм. № 3 приказ от 06.02.15 № 37 изм. № 4 приказ от 26.01.16 № 29 изм. № 5 приказ от 30.12.16 № 316 изм. № 6 приказ от 26.09.18 № 208 изм. № 7 постан. от 25.07.19 № 43 поправка ИУ ТНПА 5-16 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.02-298-2014 Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения | приказ Минстройархитектуры РБ от 14.07.12014 № 196 |  | изм. № 1 приказ от 07.10.15 № 252 изм. № 2 приказ от 30.11.16 № 277 изм. № 3 приказ от 05.09.17 № 180 изм. № 4 приказ от 04.11.18 № 228 изм. № 5 приказ от 12.03.18 № 66 изм. № 6 приказ от 11.04.18 № 92 изм. № 7 приказ от 09.10.18 № 217 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.11.2006 № 334 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 7-12 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.11.2006 № 334 |  | переиздание (декабрь 2017 г) с изм. № 1 (приказ от 29.11.11 № 419) |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-85-2007 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 21.12.2008 № 419 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 11-2011 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-12 изм. № 3 приказ от 24.04.13 № 131 изм. № 4 приказ от 23.07.14 № 206 поправка ИУ ТНПА 3-13 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-122-2015 Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.11.2015 № 279 |  | изм. № 1 приказ от 05.07.18 № 152 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2009 № 396 |  | изм. № 1 ИБ 10-12 изм. № 2 приказ от 10.04.13 № 114 изм. № 3 приказ от 12.02.14 № 36 изм. № 4 приказ от 01.06.16 № 139 изм. № 5 приказ от 01.06.16 № 140 изм. № 6 приказ от 31.10.16 № 243 изм. № 7 приказ от 05.12.16 № 28 изм. № 8 приказ от 03.12.18 № 259 изм. № 9 постан. от 25.07.19 № 43 поправка ИУ ТНПА 11-16 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-162-2009 Технический надзор в строительстве. Порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2009 № 396 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 6-2011 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-2012 изм. № 3 приказ от 09.04.14 № 107 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 15.07.2010 № 267 |  | изм. № 1 приказ от 01.06.16 № 139 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-212-2010 Нормы продолжительности строительства инженерных сетей и сооружений | приказ Минстройархитектуры РБ от 20.07.2010 № 276 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-313-2018 Геодезические работы в строительстве. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 18.01.2018 № 9 |  | изм. № 1 приказ от 03.12.18 № 258 изм. № 2 постан. от 25.09.19 № 54 |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.02.2018 № 27 |  | изм. № 1 постан. от 17.05.19 № 32 поправка ИУ ТНПА 10-18 |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 08.09.2008 № 303 |  | изм. № 1 приказ от 17.05.11 № 172 изм. № 2 приказ от 29.01.13 № 38 изм. № 3 приказ от 14.07.14 № 194 изм. № 4 приказ от 17.10.14 № 280 изм. № 5 приказ от 22.05.15 № 134 изм. № 6 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.02-110-2008 Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости | приказ Минстройархитектуры РБ от 12.06.2008№ 197 |  | поправка ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.02-315-2018 Противопожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 14.02.2018 № 41 |  | изм. № 1 приказ от 03.12.18 № 258 поправки: 3-19, 4-19 |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2006 № 374 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 12-08 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 3 ИУТНПА 3-13 изм. 4 приказ от 29.03.13 № 94 изм. № 5 приказ от 20.01.14 № 4 изм. № 6 приказ от 24.12.14 № 35 изм. № 7 приказ от 15.11.18 № 240 изм. № 8 постан. от 17.05.19 № 32 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.11.2008 № 439 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-10 изм. № 2 приказ от 23.09.2015 № 241 изм. № 3 приказ от 20.11.2015 № 287 изм. № 4 приказ от 18.11.2016 № 262 изм. № 5 приказ от 26.07.2017 № 151 изм. № 6 приказ от 16.08.2018 № 181 изм. № 7 приказ от 28.09.2018 № 211 изм. № 8 приказ от 15.11.2018 № 240 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-117-2008 Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.11.2008 № 439 |  | изм. № 1 ИБ 4-12 изм. № 2 приказ от 25.05.12 № 162 изм. № 3 исключ. ИУ ТНПА 6-15 изм. № 4 приказ от 23.01.15 № 13 изм. № 5 приказ от 15.09.15 № 237 изм. № 6 приказ от 21.08.17 № 168 изм. № 7 приказ от 18.12.17 № 265 изм. № 8 приказ от 18.12.18 № 266 изм. № 9 приказ от 25.07.19 № 43 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-284-2014 Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-285-2014 Градостроительство. Градостроительный проект специального планирования. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-286-2014 Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-90-2008 Производственные здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.05.2008 № 185 |  | изм № 1 приказ от 13.06.18 № 137 изм. № 2 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-95-2008 Складские здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.05.2008 № 185 |  | изм № 1 ИУ ТНПА 12-10 изм. № 2 приказ от 26.08.14 № 237 изм № 3 приказ от 13.06.18 № 137 изм. № 4 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-324-2018 Жилые здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 13.04.2018 № 93 |  | поправки ИУ ТНПА 9-18, 11-18 |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-325-2018 Общественные здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 13.04.2018 № 93 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.05-167-2009 Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2009 № 441 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.01-320-2018 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 16.03.2018 № 67 |  | поправка ИУ ТНПА 9-18, 11-18 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.02-322-2018 Тепловые сети. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 16.03.2018 № 67 |  | поправка ИУ ТНПА 9-18 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-68-2007 Распределительные газопроводы. Порядок гидравлического расчета | приказ Минстройархитектуры РБ от 02.04.2007 № 87 |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 18.07.2012 № 229 |  | поправки: ИУ ТНПА 8-13, 10-15, 5-16, 8-16, 2-17, 8-19 изм. № 1 приказ от 12.08.15 № 208 изм. № 2 приказ от 20.03.18 № 72 изм. № 3 приказ от 26.12.18 № 269 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-327-2018 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.12.2018 № 270 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства | приказ Минстройархитектуры РБ от 03.03.2006 № 60 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 601-2016 Платформы рабочие мобильные подъемные. Требования безопасности при эксплуатации | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 26.12.2016 № 75 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 612-2017 Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | постановление Министерства энергетики РБ от 24.08.2017 № 31 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.02.2002 № 91 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия | постановление Госстандарта РБ от 21.01.2008 № 3 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 12.09.2008 № 46 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2038-2010 Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2010 № 9 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2010 № 9 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-18 поправки ИУ ТНПА 5-13, 10-14, 4-15, 12-15, 11-16, 7-18 |  |  |  |  |
| СТБ 2069-2010 Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 28.05.2010 № 25 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2089-2010 Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2010 № 40 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2117-2010 Строительство. Специалисты, выполняющие испытания и контроль продукции. Требования | постановление Госстандарта РБ от 24.09.2010 № 58 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2012 № 14 |  | поправка ИУ ТНПА 7-12 |  |  |  |  |
| 3.1.3 Энергоснабжение. Электрические приборы. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2018/024/BY Средства электросвязи Безопасность |  | постановление СМ РБ от 20.06.2018 № 469 |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 14.10.2009 № 338 |  |  | поправка ИБ 7-10 изм. № 1 приказ от 27.01.15 № 19 изм. № 2 приказ от 05.02.18 № 5 изм. № 3 приказ от 03.12.18 № 258 |  |  |
| ТКП 45-4.04-326-2018 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 02.10.2018 № 212 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-19 |  |  |
| ТКП 45-4.04-296-2014 Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.06.2014 № 160 |  |  | изм. № 1 приказ от 30.03.17 № 65 |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-297-2014 Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.06.2014 № 160 |  |  | изм. № 1 приказ от 30.03.17 № 65 |  |  |  |
| ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 № 16 |  |  | изм. № 1 пост. от 11.03.14 № 6 изм. № 2 пост. от 27.11.18 № 43 |  |  |  |
| ТКП 290-2010 Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |  | приказ Министерства энергетики РБ от 27.12.2010 № 74 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний |  | постановление Министерства энергетики РБ от 23.08.2011 № 44 |  |  | введен с отменой на территории РБ ПУЭ шестого издания в части гл. 1.1, гл. 1.5, гл. 1.7, гл. 1.8, гл. 2.2, гл. 2.4, гл. 2.5, гл. 4.1, гл. 4.2, гл. 4.4, гл. 5.2, гл. 5.3, гл. 7.1 изм. № 1 пост. от 23.12.13 № 50 изм. № 2 пост. от 29.05.18 №17 поправка ИУ ТНПА 10-18 |  |  |  |
| ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  | постановление Министерства энергетики РБ от 28.11.2012 № 228 |  |  | изм. № 1 приказ от 23.11.18 № 43 |  |  |  |
| ТКП 458-2012 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 26.12.2012 № 66 |  |  | изм. № 1/ПР пост. от 27.08.18 № 29 |  |  |  |
| ТКП 459-2012 Правила безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 26.12.2012 № 66 |  |  | изм. № 1/ПР пост. от 27.08.18 № 29 |  |  |  |
| СТБ 1324-2002 Приборы электрические бытовые для приготовления пищи. Плиты и столы электрические, электродуховки. Общие технические условия. |  | постановление Госстандарта РБ от 7.07.2002 г. № 27 |  |  | переиздан в 2012 с изм. № 1 - 3 изм. № 4 пост. от 12.06.17 № 44 изм. № 5 пост. от 26.08.19 № 50 поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |
| СТБ 1346-2016 Энергосбережение. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2016 № 90 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1691-2006 Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов. Требования к организациям |  | постановление Госстандарта РБ от 20.11.2006 № 55 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-10 |  |  |  |
| СТБ 1770-2016 Энергосбережение. Основные термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2016 № 89 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1791-2007 Элементы заземления. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.09.2007 № 49 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2248-2012 Оборудование электрическое бытовое и офисное. Показатели и методы измерения энергопотребления в режимах ожидания и выключения |  | постановление Госстандарта РБ от 10.02.2012 № 12 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-13 |  |  |  |
| 3.1.4 Газы горючие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 036/2016 Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива |  | решение Совета ЕЭК от 09.08.2016 № 68 |  |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 046/2018 О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию |  | решение Совета ЕЭК от 14.09.2018 № 74 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2262-2012 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 8-14, изм. № 2 ИУ ТНПА 3-19 поправки ИУ ТНПА 2-13, 11-14 |  |  |  |
| СТБ ИСО 6143-2003 Анализ газов. Методы сравнения для определения и проверки состава газовых смесей для калибровки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 14912-2006 Анализ газов. Преобразование данных о составе газовой смеси |  | постановление Госстандарта РБ от 15.11.2006 № 54 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-08 |  |  |  |
| СТБ ЕN 15469-2014 Газы углеводородные сжиженные. Определение свободной воды визуальным методом |  | постановление Госстандарта РБ от 15.12.2014 № 54 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 Метрология. Средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.000-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Основные правила организации и функционирования |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.001-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-16 изм. № 2 ИУ ТНПА 10-17 изм. № 3 ИУ ТНПА 6-18 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.002-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.003-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-16 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.004-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.005-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Стандартные образцы. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации и применения |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 поправка ИУ ТНПА 10-13 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.006-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 № 78 | изм. № 1 ИУ ТНПА 3-17 |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.014-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |
| ТКП 355-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Порядок метрологического обеспечения автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии |  | постановление Министерства энергетики, Госстандарта РБ от 12.12.2011 № 68/88. |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 391-2016 Аттестация испытательного оборудования. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 28.11.2016 № 87 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 425-2017 Контроль применяемых средств измерений организации. Правила проведения работ вне сферы законодательной метрологии |  | постановление Госстандарта РБ от 06.03.2017 № 16 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |  | постановление МЧС РБ от 29.01.2013 № 4 | изм. № 1 пост МЧС от 27.03.15 № 13 изм. № 2 пост МЧС от 16.08.16 № 50 |  |  |  |  |  |
| ТКП 579-2016 Порядок отнесения применяемых средств измерений к сфере законодательной метрологии |  | постановление Госстандарта РБ от 26.02.2016 № 17 | изм. № 3 пост МЧС от 12.09.19 № 52 |  |  |  |  |  |
| СТБ 1530-2005 Инструмент аварийно-спасательный переносной. Классификация |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2005 № 12 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1624-2013 Уровнемеры автоматические для измерения уровня жидкости в стационарах резервуарах-хранилищах. Общие требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 29.01.2013 № 7 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2002 № 30 | изм. № 1 ИУС РБ 5-03 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 11-09 изм. № 4 ИУ ТНПА 12-10 восстановлено действие изм. № 5 ИУ ТНПА 10-11 изм. № 6 ИУ ТНПА 11-14 поправки 11-13, 9-15, 6-16 |  |  |  |  |  |
| СТБ 8032-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измерения геодезические. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.09.07 № 49 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8056-2015 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8064-2016 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Диафрагмы, устанавливаемые в трубопроводах для определения расхода и количества жидкостей и газов |  | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2016 № 50 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 10012-2004 Системы управления измерениями. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию |  | постановление Госстандарта РБ от 30.08.2004 № 40 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |  | постановление Госстандарта РБ от 23.02.2007 № 9 | до 30.11.2020 изм. № 1 ИУТНПА 11-07 |  |  |  |  |  |
| ПМГ 06-2001 Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.2002 № 52 | поправка ИУС РБ 6-02 |  |  |  |  |  |
| РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2018 № 70 |  |  |  |  |  |  |
| РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 19.04.2006 № 18 |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2007/003/BY Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь |  | постановление Совета Министров РБ от 16.05.2007 № 611 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 Газоиспользующее оборудование и приборы учета расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 30-1-1-2005 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-1. Безопасность. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2005 № 17 |  |  | изм. № 1 ИУТНПА 12-05 |  |  |  |
| СТБ ЕН 30-1-2-2004 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 89-2012 Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 298-2011 Системы автоматического управления газовыми горелками и газовыми приборами с вентиляторами или без вентиляторов |  | постановление Госстандарта РБ от 22.12.2011 № 94 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 521-2012 Технические требования к приборам, работающим на сжиженном нефтяном газе. Приборы газовые переносные, работающие на сжиженном нефтяном газе |  | постановление Госстандарта РБ от 18.01.2012 № 4 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 676-2012 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 30.06.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 778-2009 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2009 № 73 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1159-99 Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 16.06.1999 № 8 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 1319-2009 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2009 № 73 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 1359-2012 Счетчики газа. Счетчики газа мембранного типа |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1757-2007 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2007 № 35 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 12-14 изм. № 3 ИУ ТНПА 3-16 поправки ИУ ТНПА 5-12, 7-12, 3-17, 10-19 |  |  |  |
| СТБ 8011-99 СОЕИ Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 28 |  |  | поправка ИУС РБ 4-00 |  |  |  |
| СТБ EN 12261-2009 Счетчики газа турбинные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.02.2009 № 7 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 12405-1-2012 Счетчики газа. Электронные преобразователи объема газа. Часть 1. Приведение объема газа к стандартным условиям |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 12480-2017 Счетчики газа ротационные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.12.2017 № 89 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 13611-2012 Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.06.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 14236-2014 Счетчики газа ультразвуковые бытового назначения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.08.2014 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 15181-2017 Метод измерения потребления энергии газовыми духовками |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе |  | решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 |  |  | в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.02.2015 № 9 |  |  |  |
| 3.1.7 Трубы, соединительные детали, арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-257-2012 Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования и монтажа |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 13.01.2012 № 8 |  |  | изм. № 1 приказ от 12.08.15 № 208 |  |  |  |
| СТБ 2251-2012 Трубы-оболочки из полиэтилена для пи-труб и изделий к ним. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2012 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2252-2012 Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2012 № 14 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-14 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-16 |  |  |  |
| СТБ ИСО 10124-2001 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля расслоений |  | постановление Госстандарта РБ от 25.04.2001 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13480-1-2005 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 30.05.2005 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13480-2-2005 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2. Материалы |  | постановление Госстандарта РБ от 30.05.2005 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13480-4-2005 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4. Изготовление и монтаж |  | постановление Госстандарта РБ от 30.05.2005 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13480-5-2005 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5. Испытания и контроль |  | постановление Госстандарта РБ от 30.05.2005 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 14800-2009 Рукава безопасные металлические гофрированные в сборе для присоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе |  | постановление Госстандарта РБ от 27.11.2009 № 61 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 14870-1-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 1. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева |  | постановление Госстандарта РБ от 27.11.2009 № 61 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 14870-2-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 2. Фитинги |  | постановление Госстандарта РБ от 27.11.2009 № 61 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 14870-3-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 3. Фланцы |  | постановление Госстандарта РБ от 27.11.2009 № 61 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 15069-2009 Клапаны предохранительные газовые для металлических рукавов для присоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе |  | постановление Госстандарта РБ от 04.12.2009 № 65 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 15266-2014 Комплекты гофрированных гибких труб из нержавеющей стали в зданиях для газа с рабочим давлением до 0,5 бар |  | постановление Госстандарта РБ от 11.11.2014 № 50 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ГОСТ Р 50838-97 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 19.06.1997 № 6 |  |  | изм. № 1 ИУС РБ 4-98 изм. № 2 ИУС РБ 6-01 изм. № 3 ИУ ТНПА 8-05 попр. ИУС РБ 11-04 |  |  |  |
| СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2001 № 54 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-18 |  |  |  |
| 3.1.8 Сварочное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 563-2014 Требования безопасности при выполнении сварочных работ |  | приказ Министерства промышленности РБ от 31.12.2014 № 698 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 279-2006 Лампа паяльная. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2006 № 9 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 287-1-2009 Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали |  | постановление Госстандарта РБ от 14.07.2009 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 583-6-2013 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Часть 6. Дифракционно-временной метод обнаружения и измерения несплошностей |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 875-2002 Испытание металла сварного соединения на ударный изгиб. Требования к образцам и оформлению результатов |  | постановление Госстандарта РБ от 27.02.2002 № 9 |  | поправка ИУС РБ 6-03 |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 895-2002 Испытание металла сварного соединения на растяжение на образцах, врезанных поперек шва |  | постановление Госстандарта РБ от 27.02.2002 № 9 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 910-2002 Испытание металла сварного соединения на статистический изгиб |  | постановление Госстандарта РБ от 27.02.2002 № 9 |  | поправка ИУС РБ 3-02 |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 970-2003 Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный метод |  | постановление Госстандарта РБ от 19.03.2003 № 15 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1063-2003 Квалификация и сертификация персонала в области сварочного производства. Требования и порядок проведения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2003 № 44 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1133-98 Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениями. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1998 № 22 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1171-99 Трансформаторы однофазные однопостовые на напряжение 220 В для ручной дуговой сварки. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 30.08.1999 № 15 |  | изм. № 1 ИУС РБ 3-02 |  |  |  |  |
| СТБ 1172-99 Контроль неразрушающий. Контроль проникающими веществами (капиллярный). Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 30.08.1999 № 15 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 5-05 изм. № 2 ИУ ТНПА 10-09 поправка ИУ ТНПА 11-09 |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 1320-2003 Испытание металла сварного соединения на излом |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.2003 № 52 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1428-2003 Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов и металлоконструкций. Радиографический метод |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2003 № 44 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 1435-2004 Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический метод контроля сварных соединений, выполненных сваркой плавлением |  | постановление Госстандарта РБ от 30.06.2004 № 29 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 1712-2004 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод. Границы допустимости |  | постановление Госстандарта РБ от 30.04.2004 № 20 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 1713-2005 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод. Классификация дефектов сварных швов |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2005 № 12 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 1714-2002 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2349-2013 Строительство. Процессы сварки. Требования и контроль качества |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.12.2013 № 74 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 6-19 |  |  |  |  |
| СТБ 2350-2013 Строительство. Аттестация сварщиков. Требования и порядок проведения |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.12.2013 № 74 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 8-19 |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 2553-2004 Соединения сварные и паяные. Условные изображения и обозначения на чертежах |  | постановление Госстандарта РБ от 30.04.2004 № 20 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 5178-2013 Разрушающие испытания сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва соединений, выполненных сваркой плавлением |  | постановление Госстандарта РБ от 29.05.2013 № 27 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 9015-1-2003 Испытание на твердость металла сварного соединения. Часть 1. Определение твердости различных участков сварного соединения, выполненного дуговой сваркой |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2003 № 8 |  | поправка ИУС РБ 2-03 |  |  |  |  |
| СТБ ISO 9712-2016 Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 10863-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод. Применение дифракционно-временного метода (TOFD) |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 12062-2004 Контроль неразрушающий сварных соединений. Общие требования для металлов |  | постановление Госстандарта РБ от 30.04.2004 № 20 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 13920-2005 Сварка. Разряды точности для сварных конструкций. Предельные отклонения линейных и угловых размеров, допуски формы и расположения поверхностей |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2005 № 12 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 14731-2011 Координация сварочной деятельности. Задачи и обязанности |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2011 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ СEN/TR 15235-2012 Сварка. Методы оценки дефектов в металлических конструкциях |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 15617-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Дифракционно-временной метод (TOFD). Границы допустимости. |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 17638-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Контроль магнитопорошковый |  | постановление Госстандарта РБ от 29.05.2013 № 27 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 17659-2005 Сварка. Сварные соединения. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.01.2005 № 5 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 23277-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Контроль капиллярный сварных швов. Границы допустимости |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 23278-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Метод контроля сварных швов магнитопорошковый. Границы допустимости |  | постановление Госстандарта РБ от 29.04.2013 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.03-19-2006 Автомобильные дороги. Нормы проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 26.01.2006 № 19 |  |  | изм. № 1 ИБ 5-08 изм. № 2 ИБ 10-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 3-10 изм. № 4 ИУ ТНПА 4-15 изм. № 5 приказ от 28.11.17 № 245 |  |  |  |
| ТКП 248-2010 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств. Нормы и правила проведения |  | постановление Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 13.05.2010 № 36 |  |  | изм. № 1 пост. от 11.02.16 № 4 |  |  |  |
| СТБ 17.0.1.01-2001 Охрана природы. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2001 № 47 |  |  | изм. № 1 пост. от 12.12.2019 № 70 |  |  |  |
| СТБ EN 589-2008 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.2008 № 66 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 914-99 Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств. Типы и основные размеры, технические требования, методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУС РБ 4-02 № 2 ИУС РБ 4-03 изм. № 3 ИУ ТНПА 1-05 изм. № 4 ИУ ТНПА 2-07 изм. № 5 ИУ ТНПА 5-08 изм. № 6 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 7 ИУ ТНПА 5-11 изм. № 8 ИУ ТНПА 4-16 поправки: ИУС РБ 1-00, 5-03 |  |  |  |
| СТБ 928-2004 Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт. Общие технические требования и правила приемки |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |
| СТБ 929-2004 Автомобили, их составные части, выпускаемые из капитального ремонта. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | переиздан (июль 2009) с изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |
| СТБ 930-2004 Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выпускаемые из капитального ремонта. Комплектность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |
| СТБ 960-2011 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Общие требования безопасности |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2011 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 984-2009 Средства транспортные. Маркировка. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 06.04.2009 № 18 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-12 |  |  |  |
| СТБ 1140-2013 Технические средства дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  | поправка ИУ ТНПА 7-14, 8-18 изм. № 1 пост. от 07.08.18 № 42 |  |  |  |
| СТБ 1175-2011 Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок проведения |  | постановление Госстандарта РБ от 10.06.2011 № 30 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-14 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-15 изм. № 3 ИУ ТНПА 11-15 |  |  |  |
| СТБ 1300-2014 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.01.2014 № 5 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 12-14 изм. № 2 ИУ ТНПА 9-15 изм. № 3 пост. от 01.10.18 № 55 |  |  |  |
| СТБ 1487-2004 Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Термины и определения |  | постановление Госстандарт РБ от 31.05.2004 № 23 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1641-2019 Транспорт дорожный. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки |  | постановление Госстандарта РБ от 08.04.2019 № 24 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1656-2016 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1657-2016 Топлива жидкие. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1658-2015 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-16 поправка ИУ ТНПА 2-16 |  |  |  |
| СТБ 1731.3-2007 Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Часть 3. Требования к перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении |  | постановление Госстандарта РБ от 23.02.2007 № 9 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |
| СТБ 1738-2007 Транспортные средства оперативного назначения. Цветографическая окраска, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-08 изм. № 2 ИУ ТНПА 4-09 изм. № 3 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 4 ИУ ТНПА 9-12 изм. № 5 ИУ ТНПА 10-12 изм. № 6 ИУ ТНПА 2-17 поправка 3-17 |  |  |  |
| СТБ 1848-2009 Транспорт дорожный. Экологические классы |  | постановление Госстандарта РБ от 13.03.2009 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13081-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Переходник и соединитель для паросборника |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13082-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Клапан отвода паров |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13083-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Переходник для нижнего налива и слива |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13922-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Системы ограничения наполнения жидким топливом |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 Газорегуляторные пункты, регуляторы давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 88-1-2012 Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 88-2-2012 Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 500 мбар, но не более 5 бар |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1244-2000 Пункты и установки газорегуляторные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 31.12.2000 № 30 | переиздание 2011г. с изменениями №№ 1, 2 |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00555028-009-94 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | РУП «Белгазтехника» 01.06.1994 | срок действия до 31.08.2029 г. изм. 1-3 извещения изм. 4 ИУ ТУ 3-01 изм. 5 ИУ ТУ 6-01 изм. 6 ИУ ТУ 4-04 изм. 7 ИУ ТУ 3-07 изм. 8 ИУ ТУ 3-09 изм. 9 ИУ ТУ 3-14 изм.10 ИУ ТУ 4-17 изм.11 ИУ ТУ 6-18 изм.12 ИУ ТУ 4-19 |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00555028-017-95 Пункты газорегуляторные блочные ГРП |  | РУП «Белгазтехника» 01.07.1995 | срок действия до 30.06.2020 г. изм. 1-2 извещения изм. 3 ИУ ТУ 4-00 изм. 4 ИУ ТУ 4-03 изм. 5 ИУ ТУ 2-04 изм. 6 ИУ ТУ 4-05 изм. 7 ИУ ТУ 1-06 изм. 8 ИУ ТУ 3-08 изм. 9 ИУ ТУ 4-10 изм.10 ИУ ТУ 3-15 изм.11 ИУ ТУ 4-17 изм.12 ИУ ТУ 2-18 изм.13, 14 ИУ ТУ 6-18 |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 100008077.001-2004 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | УП «Минскоблгаз» 14.12.2004 | срок действия до 28.02.2024 изм. 1 ИУ ТУ 1-10 изм. 2 ИУ ТУ 6-14 изм. 3 ИУ ТУ 5-17 |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 400035057.004-2018 Пункты газорегуляторные блочные ГРП |  | УП «Гомельоблгаз» 12.03.2018 | срок действия до 12.03.2023 г. |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 400230107.003-2015 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | ОАО «Гомельгазстрой» 03.08.2015 | срок действия до 03.08.2020 г. |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 500036445.001-2013 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | УП «Гроднооблгаз» 12.07.2013 | срок действия до 12.07.2023 г. изм. 1 ИУ ТУ 5-18 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Межгосударственные стандарты и государственные стандарты Республики Беларусь. Технические условия Республики Беларусь 3.2.1 Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации Стандарты межгосударственные Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  | поправка ИУС РБ 4-03. в части раздела 9 действует ГОСТ 1.3-2014 поправка ИУ ТНПА 10-19 изм. № 1 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-19 |  |  |  |
| ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-18 |  |  |  |
| ЕСКД – Единая система конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД Нормоконтроль |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 11.04.2017 № 29 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-18 |  |
| ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД Эксплуатационные документы |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 8-16 поправка ИУ ТНПА 2-17 |  |
| ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД Правила выполнения эксплуатационных документов |  | постановление Госстандарта РБ пост. от 29.08.2006 № 39 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-07 поправка ИУ ТНПА 3-10 |  |
| ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2017 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 5-19 поправка ИУ ТНПА 3-19 |  |
| ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 29.10.1999 № 23 |  |  |  |  |
| ГОСТ 21.205-2016 СПДС Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений |  | постановление Госстандарта РБ от 06.09.2017 № 72 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-18 |  |
| ГОСТ 21.206-2012 СПДС Условные обозначения трубопроводов |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.03-97 БВЧС Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.04-97 БВЧС Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.05-97 БВЧС Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.07-97 БВЧС Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров |  | постановление Госстандарта РБ от 07.06.2002 № 26 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.1.01-97 БВЧС Мониторинг и прогнозирование. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |
| СПДС – Система проектной документации для строительства БВЧС – Безопасность в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.1.02-97 БВЧС Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |
| ГОСТ 22.2.04-2012 БВЧС Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила |  | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2015 № 13 |  |  | поправка ИУ ТНПА 7-16 |  |
| ГОСТ 22.2.05-97 БВЧС Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.3.01-97 БВЧС Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.3.03-97 БВЧС Защита населения. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.9.01-97 БВЧС Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 5577-2009 Контроль неразрушающий ультразвуковой. Словарь |  | постановление Госстандарта РБ от 25.06.2009 № 30 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  | поправки: ИУ ТНПА 5-06, ИУ ТНПА 6-15 |  |
| ГОСТ 9150-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |
| ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-04 |  |
| ГОСТ CEN/TS 15173-2010 Газоснабжение. Система управления целостностью трубопровода (PIMS). Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |
| ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 01.06.1995 № 129 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30765-2001 Тара транспортная металлическая. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30780-2002 Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2003 № 8 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-06 |  |
| ГОСТ 30831-2002 Источники высокоинтенсивного оптического излучения. Газоразрядные импульсные и непрерывного действия. Методы измерения электрических параметров и параметров излучения |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2003 № 30 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30893.2-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  | поправки ИУС РБ 7-04 ИУ ТНПА 8-05 |  |
| ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2005 № 8 |  |  |  |  |
| ГОСТ 32966-2014 (IEC 60449:1973) Установки электрические. Диапазоны напряжения |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |
| ГОСТ 34027-2016 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Механическая безопасность. Назначение срока безопасной эксплуатации линейной части магистрального газопровода |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  |  |  |
| ГОСТ 34069 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная станция. Контроль и испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |
| ГОСТ 34070 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная станция. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |
| 3.2.2 Газы горючие |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 30 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 3993-2013 Газы углеводородные сжиженные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с использованием ареометра под давлением |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-19 |  |
| ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 01.04.2016 № 27 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 9162-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Газы углеводородные сжиженные. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |
| ГОСТ 10679-2019 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2019 |  |
| ГОСТ ISO 13757-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение содержания маслянистых остатков. Высокотемпературный метод |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |
| ГОСТ 14921-2018 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 17310-2002 Газы. Пикнометрический метод определения плотности |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2003 № 30 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-16 |  |
| ГОСТ 14921-2018 Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления. Методы отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 20448-2018 Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |
| ГОСТ 22387.2-2014 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |
| ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |  | постановление Госстандарта РБ от 18.04.2018 № 27 |  |  |  |  |
| ГОСТ 26374-2018 Газ горючий природный. Определение общей серы |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 14.08.2001 № 30 |  |  |  |  |
| ГОСТ 27578-2018 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |
| ГОСТ 28656-2019 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2019 |  |
| ГОСТ 30319.1-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2016 № 83 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2016 № 83 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30319.3-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава |  | постановление Госстандарта РБ от 29.09.2009 № 48 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2009 № 55 |  |  | поправка ИУТНПА 12-09 |  |
| ГОСТ 34429-2018 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| 3.2.3 Трубы и соединительные детали из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 1167-2-2013 Трубы, соединительные детали и узлы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00203507.016-97 Муфты соединительные полиэтиленовые с закладными нагревателями |  | ОАО «БЗПИ» 01.09.1997 г. |  |  | срок действия до 01.05.2029 изм. 1 от 09.10.00 изм. 2 от 26.02.03 изм. 3 от 01.07.04 изм. 4 от 03.11.06 изм. 5 от 01.01.10 изм. 6 от 01.05.13 изм. 7 от 01.01.15 изм. 8 от 18.11.16 изм. 9 от 17.03.17 изм. 10от 01.04.19 |  |
| ТУ BY 390353931.003-2009 |  | Минстройархитектуры РБ |  |  | срок действия до 07.09.2024 изм. 1 от 12.10.10 изм. 2 от 07.09.14 изм. 3 от 01.07.15 изм. 4 от 21.07.17 изм. 5 от 09.02.18 изм. 6 от 07.09.19 |  |
| ТУ BY 400035057.001-2014 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов низкого и среднего давления |  | РПУП «Гомельоблгаз» 19.08.2014 г. |  |  | срок действия до 19.08.2024 изм. 1 от 26.08.19 ИУ ТУ 4-19 |  |
| ТУ BY 400035057.002-2014 Вводы полиэтиленовые для газопровода низкого и среднего давления |  | РПУП «Гомельоблгаз» 06.08.2014 г. |  |  | срок действия до 06.08.2024 г. изм. 1 ИУ ТУ 6-15 изм. 2 ИУ ТУ 4-19 |  |
| ТУ РБ 600012297.024-2001 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов |  | ОАО «БЗПИ» 05.10.2001 г. |  |  | срок действия до 15.03.2021 г. изм. 1 от 04.07.03, изм. 2 от 02.06.05, изм. 3 от 26.04.06, изм. 4 от 15.03.11 изм. 5 от 24.08.12 изм. 6 от 15.03.16 изм. 7 от 18.11.16 изм. 8 от 17.03.17 |  |
| ТУ BY 600012297.065-2009 Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов |  | ОАО «БЗПИ» 01.09.2009 г. |  |  | срок действия до 1.01.2039 г. изм. 1 от 24.08.12 изм. 2 от 20.02.12 изм. 3 от 01.01.15 изм. 4 от 17.03.17 изм. 5 от 06.12.17 изм. 6 от 01.10.18 |  |
| ТУ РБ 700010367.004-2004 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов |  | УП «Могилевоблгаз» 01.05.2005 г. |  |  | срок действия до 1.05.2020 г. изм. 1 ИУ ТУ 3-10 изм. 2 ИУ ТУ 3-15 |  |
| 3.2.4 Трубы стальные, соединительные детали и арматура |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.10.2015 № 75 |  |  |  |  |
| ГОСТ 3706-93 Задвижки. Строительные длины |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  |  |  |
| ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.02.2009 № 8 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-11 |
| ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 8-09 |
| ГОСТ 8943-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) |
| ГОСТ 8944-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 2-77) |
| ГОСТ 8947-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8948-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8949-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8950-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8951-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8952-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8953-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |
| ГОСТ 8954-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |
| ГОСТ 8955-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8956-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |
| ГОСТ 8957-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8958-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), попр. (ИУС 5-79) |
| ГОСТ 8959-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), попр. (ИУС 3-79, ИУС РБ 10-04) |
| ГОСТ 8961-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 г. № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), |
| ГОСТ 8962-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Колпаки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8963-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |
| ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) |
| ГОСТ 8967-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Ниппели. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) |
| ГОСТ 8968-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (июнь 2011 г.) с поправкой (ИУ ТНПА 5-10) |
| ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (июнь 2011 г.) |
| ГОСТ ISO 9329-4-2013 Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия. Часть 4. Аустенитные коррозионно-стойкие стали |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |
| ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов |  | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2016 № 50 |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 10332-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 10543-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 15069-2015 Безопасность газовых соединительных клапанов для металлических шлангов в сборе, используемых для подсоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе |  | постановление Госстандарта РБ от 01.10.2018 № 55 |  |  |  |  |
| ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R≈1,5 DN). Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 поправка ИУ ТНПА 7-16 |
| ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 |
| ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 |
| ГОСТ 17379-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |
| ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 поправки ИУС РБ 3-03 ИУ ТНПА 3-10 |
| ГОСТ 24950-2019 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных трубопроводов. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  |  | с 01.03.2020 |
| ГОСТ 30563-98 Трубы бесшовные холодно-деформированные из углеродистых сталей со специальными свойствами. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 24.08.2000 № 24 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30564-98 Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 24.08.2000 № 24 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30753-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2 D (R DN). Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | поправка ИУС РБ 2-03 |
| ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  | до 01.07.2021 |
| ГОСТ 32028-2017 Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-17 ИУ ТНПА 8-17 |
| ГОСТ 34004-2016 Трубы стальные обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубопроводов. Дефекты поверхности резьбовых соединений. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 13.11.2017 № 83 |  |  |  |  |
| ТУ РБ 500013904.002-2001 Трубы стальные диаметром 32÷1020 мм с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена |  | РСМУП Гродногаз- стройизоляция 05.09.01 |  |  |  | срок действия до 1.09.2021г. изм. 1 от 25.07.03 изм. 2 от 01.09.06 изм. 3 от 19.12.08 изм. 4 от 01.09.11 изм 5 от 09.07.13 изм. 6 от 28.03.14 изм. 7 от 16.02.16 изм. 8 от 01.09.16 изм. 9 от 12.04.18 |
| 3.2.5 Защита от коррозии |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.072-2017 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 01.10.2018 № 55 |  |  |  |  |
| ЕСЗКС – Единая система защиты от коррозии и старения |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.101-2002 ЕСЗКС. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |  | постановление Госстандарта РБ от 27.10.2005 № 48 |  |  | поправка ИУ ТНПА 10-06 |  |
| ГОСТ 9.602-2016 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2017 № 44 |  |  |  |  |
| ГОСТ 16295-93 Бумага противокоррозионная. Технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  | поправка ИУС РБ 2-98 до 01.07.2020 |  |
| ГОСТ 16295-2018 Бумага противокоррозионная. Технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 01.02.2019 № 5 |  |  | с 01.11.2019 |  |
| 3.2.6 Сварка и резка металлов. Методы испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 14127-2015 Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщинометрия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-19 |  |
| ГОСТ EN 15317-2015 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17635-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов |  | постановление Госстандарта РБ от 07.06.2019 № 34 |  |  | с 01.02.2020 |  |
| ГОСТ ISO 17636-1-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2018 № 71 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17636-2-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых дефекторов |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17638-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2020 |  |
| ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  |  |  |
| ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  | переиздание (май 2013 г.) с поправкой (ИУС 4-83) |  |
| ГОСТ 30703-2001 Контроль неразрушающий. Безопасность испытаний на герметичность. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 22.08.2002 № 37 |  |  |  |  |
| 3.2.7 Газоиспользующее оборудование |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 30-2-1-2017 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1. Рациональное использование энергии. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 126-2016 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |
| ГОСТ EN 303-3-2013 Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |
| ГОСТ EN 303-7-2013 Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |
| ГОСТ EN 613-2010 Нагреватели газовые автономные конвективные |  | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 г. № 78 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 625-2013 Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к контуру горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 1196-2013 Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправки ИУ ТНПА 3-16, 2-19 |  |
| ГОСТ EN 1020-2014 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений не бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентиляторами для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  | постановление Госстандарта РБ от 15.12.2014 № 54 |  |  | поправки ИУ ТНПА 11-18, 11-19 |  |
| ГОСТ 11032-97 Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 27.02.2002 № 10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 19910-94 Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | переиздание 2010 г. с изм. № 1, 2 BY, поправкой (ИУС РБ 4-95) |  |
| ГОСТ 20219-93 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1996 № 15 |  |  | переиздание 2010 г. поправка ИУ ТНПА 5-11 |  |
| ГОСТ 31848-2012 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 11.11.2014 № 50 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31851-2012 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний. |  | постановление Госстандарта РБ от 11.11.2014 № 50 |  |  |  |  |
| ГОСТ 32441-2013 Аппараты отопительные бездымоходные небытового назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой мощностью не более 10 кВт |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |
| ГОСТ 32451-2013 Аппараты газовые отопительные автономные с открытой фронтальной поверхностью |  | постановление Госстандарта РБ от 01.04.2016 № 27 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |
| 3.2.8 Горелки газовые промышленные |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 676-2016 Горелки газовые автоматические с принудительной пода- чей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 19.08.2016 № 66 |  |  |  |  |
| ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1997 № 17 |  |  | переиздание 2010 г с изм. № 1, 2, поправкой |  |
| ГОСТ 29134-97 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.04.1999 № 3 |  |  | переиздание (июль 2010 г.) с изм. № 1, 2, поправкой, поправка ИУ ТНПА 7-10 |  |
| ГОСТ 32028-2017 Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 34317-2017 Безопасность и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами. Системы контроля герметичности автоматических запорных клапанов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |
| 3.2.9 Баллоны и устройства для сжиженных газов |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 11439-2014 Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.03.2017 № 19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия |  | Введен в действие на территории РБ пост. Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ от 17.12.1992 г. № 3 |  |  | изм. № 1 ИУС 2-90 изм. № 2 ИУС 4-92 изм. № 3РБ ИУС РБ 2-03 попр. ИУС 6-90 |  |
| ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2013 № 18 |  |  |  |  |
| ГОСТ 21804-94 Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 12-10 Переиздание 2011 г. |  |
| ГОСТ 21805-94 Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические требования |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 12-10 Переиздание 2011 г. |  |
| ТУ BY 100270876.180-2014 Установка для подготовки списанных баллонов к утилизации УПСБ |  | РУП «Белгазтехника» дата введения 20.05.2014 |  |  | срок действия до 31.08.2029 изм. № 1 ИУ ТНПА 4-19 |  |
| 3.2.10 Средства измерений. Метрология |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.005-2002 ГСОЕИ Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.010-2013 ГСОЕИ Методики выполнения измерений. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2016 № 21 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.217-2003 ГСОЕИ Трансформаторы тока. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2016 № 15 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.324-2002 ГСОЕИ Счетчики газа. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.01.2004 № 6 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.346-2000 ГСОЕИ Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 04.04.2002 № 20 |  |  | изм. № 1 пост. от 30.08.13 № 45 |  |
| ГОСТ 8.510-2002 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2003 № 44 |  |  |  |  |
| ГСОЕИ – Государственная система обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.520-2005 ГСОЕИ Весы лабораторные. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2007 № 45 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.558-2009 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерения температуры |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.578-2014 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2014 № 38 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.1-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.01.2004 № 6 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |
| ГОСТ 8.586.2-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |
| ГОСТ 8.586.3-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |
| ГОСТ 8.586.4-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования. |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |
| ГОСТ 8.586.5-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |
| ГОСТ 8.611-2013 ГСОЕИ Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.616-2013 ГСОЕИ Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.658-2016 ГСОЕИ Резервуары для сжиженного газа стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.660-2017 ГСОЕИ Дефектоскопы ультразвуковые. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |
| ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 27 |  |  |  |  |
| ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения |  | постановление Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР от 30.07.1970 № 1169 |  |  | переиздание 2013 г. |  |
| ГОСТ 16920-93 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования. Методы испытаний |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  | переиздание 2017 г. |  |
| ГОСТ 33242-2015 Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования. Испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 14.04.2015 № 23 |  |  |  |  |
| ГОСТ Р ЕН 50194-2008 Газосигнализаторы электрические для детектирования горючих газов в жилых помещениях. Общие требования и методы контроля |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 |  |  |  |  |
| 3.2.11 Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 3-17 |  |
| ГОСТ ISO 9244-2016 Машины землеройные. Знаки безопасности на машинах. Основные принципы |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  |  |
| ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 7-17 |  |
| ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов |  | постановление Госстандарта РБ от 16.04.1998 № 6 |  |  | переиздание 2013 с изм. № 1 ИУС РБ 1-01 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 2-13 поправками: ИУС РБ 6-98 ИУС РБ 2-01 |  |
| ГОСТ EN 15376-2014 Топлива автомобильные. Этанол в качестве компонента моторного топлива. Требования и методы испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 15501-1-2006 Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе (СПГ). Часть 1. Требования безопасности |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.2006 № 50 |  |  | поправка ИУ ТНПА 12-06 |  |
| ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |
| ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.1997 № 14 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30557-98 Бензины автомобильные. Метод определения индивидуального и суммарного содержания ароматических углеводородов |  | постановление Госстандарта РБ от 22.07.1998 № 10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31077-2002 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2003 № 8 |  |  | изм. № 1 РБ ИУС РБ 5-03 изм. № 2 BY ИУ ТНПА 2-09 изм. № 3 BY ИУ ТНПА 11-09 изм. № 4 BY 12-12 |  |
| ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  |  |  |
| 3.2.12 Электрооборудование взрывозащищенное |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.2-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.3-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.4-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.6-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  | поправка ИУС РБ 6-03 |  |
| ГОСТ 30852.7-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение О |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.8-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.12-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.14-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  | поправка ИУС РБ 2-04 |  |
| ГОСТ 30852.15-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.17-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.18-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.19-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2014 № 79 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |
| ГОСТ 31610.10-2012/ IEC 60079-10:2002 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон |  | постановление Госстандарта РБ от 16.06.2014 № 26 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31610.11-2014/ IEC 60079-11:2011 Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |
| ГОСТ EN 50270-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 31 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 50274-2012 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от преднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |
| ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-19 |  |
| ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к ручным рубанкам |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |
| 3.2.13 Газорегуляторные пункты, регуляторы давления |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34011-2016 Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |
| Раздел 4 ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Единые тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие положения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 30.03.2004 № 34 |  |  | в ред. пост. от 15.06.2018 № 57 |  |
| Выпуск 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессии рабочих общие для всех отраслей экономики |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 30.03.2004 № 33 |  |  | в ред. пост. от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Литейные работы. Сварочные работы. Котельные, холодно-штамповочные, волочильные и давильные работы. Кузнечно-прессовые и термические работы. Механическая обработка металлов и других материалов. Металлопокрытия и окраска. Эмалирование. Слесарные и слесарно-сборочные работы |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.12.2000 № 160 |  |  | в ред. пост. от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 25.04.2002 № 65 |  |  | в ред. пост. от 16.11.2017 № 76 |  |
| Выпуск 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии. Ремонт оборудования электростанций и сетей |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.09.2000 № 126 |  |  | в ред. пост. от 23.08.2018 № 66 |  |
| Выпуск 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство полимерных материалов, (синтетических смол, пластических масс, органического стекла, строительных материалов) |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 01.06.1998 № 54 |  |  | в ред. пост. от 01.12.2011 № 128 |  |
| Выпуск 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.09.2000 № 126 |  |  | в ред. пост. от 14.04.2014 № 21 |  |
| Выпуск 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство строительных материалов и изделий (асбестоцементные и асбестосилитовые изделия, асфальтовая масса, железобетонные изделия и конструкции, камнелитейные изделия, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, стеновые и вяжущие материалы, теплоизоляционные материалы, цемент, обработка слюды) |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 31.08.2001 № 95 |  |  | в ред. пост. от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт и метрополитен. Автомобильный и городской электрический транспорт. Морской и внутренний водный транспорт |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 25.11.2003 № 147 |  |  | в ред. пост.от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и профессии рабочих связи |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 22.08.2003 № 99 |  |  | в ред. пост.от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы в сфере бытового обслуживания |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 26.09.2002 № 126 |  |  | в ред. пост. от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие профессии жилищно-коммунального хозяйства. Газовое хозяйство городов и других населенных пунктов. Водопроводно-канализационное хозяйство городов и других населенных пунктов. Зеленое хозяйство городов и других населенных пунктов |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 29.09.2003 № 110 |  |  | в ред. пост. от 18.03.2019 № 12 |  |
| Выпуск 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и профессии рабочих в животноводстве. Профессии рабочих сельскохозяйственного производства |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 27.01.2004 № 6 |  |  | в ред. пост.от 18.03.2019 № 12 |  |
| Перечень профессий рабочих с указанием тарифных разрядов (категорий, классов), по которым в соответствии с тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий по уровню квалификации требуется среднее специальное образование |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 20.07.2005 № 89 |  |  |  |  |
| 4.2. Квалификационные справочники должностей служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие положения Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 02.01.2012 № 1 |  |  | в ред. пост. от 15.06.2018 № 57 |  |
| Выпуск 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих для всех видов деятельности |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 30.12.1999 № 159 |  |  | в ред. пост. от 04.05.2019 № 20 |  |
| Выпуск 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в электроэнергетике |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 01.10.1999 № 127 |  |  | в ред. пост. от 23.08.2018 № 66 |  |
| Выпуск 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в машиностроении и металлообработке |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 30.12.1999 № 159 |  |  | в ред. пост. от 16.11.2017 № 71 |  |
| Выпуск 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых перевозками автомобильным транспортом и наземным городским электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы) |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 05.11.2002 № 142 |  |  | в ред. пост. от 03.02.2015 № 11 |  |
| Выпуск 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в промышленности и строительстве |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 08.12.1997 № 112 |  |  | в ред. пост. от 10.10.2005 № 129 |  |
| Выпуск 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в материально-техническом снабжении, сбыте и заготовках |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.03.2002 № 50 |  |  | в ред. пост. от 02.03.2015 № 17 |  |
| Выпуск 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых геодезией и картографией |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 30.12.1999 № 159 |  |  | в ред. пост. от 16.11.2017 № 71 |  |
| Выпуск 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 26.05.2000 № 84 |  |  | в ред. пост. от 28.11.2013 № 109 |  |
| Выпуск 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в бытовом обслуживании |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 02.12.2002 № 149 |  |  | в ред. пост. от 15.12.2009 № 149 |  |
| Выпуск 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.03.2002 № 49 |  |  | в ред. пост. от 25.08.2009 № 105 |  |
| Выпуск 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности служащих, занятых финансами, кредитом и страхованием |  |  | постановление Минтруда РБ от 30.12.1999 № 159 |  |  | в ред. пост. от 04.01.2018 № 3 |  |
| Выпуск 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный справочник государственных должностей государственных служащих |  |  | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 24.10.2003 № 135 |  |  | в ред. пост. от 15.06.2018 № 57 |  |
| 4.3. Общегосударственные классификаторы Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКРБ 004-2014 Органы государственной власти и управления |  |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.2014 № 60 |  |  | изм. № 1 пост. от 08.10.15 № 48 изм. № 2 пост. от 15.07.16 № 49 изм. № 3 пост. от 04.09.17 № 71 изм. № 4 пост. от 11.12.17 № 88 поправка ИУ ТНПА 1-15 |  |
| ОКРБ 005-2011 Виды экономической деятельности |  |  | постановление Госстандарта РБ от 05.12.2011 № 85 |  |  | дата введения 1.01.2016 г. ИУ ТНПА 5-12 изм. № 1 пост. от 11.02.13 № 10 изм. № 2 пост. от 08.10.15 № 48 изм. № 3 пост. от 14.10.16 № 77 изм. № 4 пост. от 12.10.17 № 76 изм. № 5 пост. от 16.11.18 № 122 поправки ИУ ТНПА 2-13, 11-16, 11-17 |  |
| ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации |  |  | приказ Министерства образования РБ от 02.06.2009 № 36 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 8-09 поправка 9-09 изм. № 2 ИУ ТНПА 2-10 изм. № 3 ИУ ТНПА 4-10 изм. № 4 ИУ ТНПА 7-10 изм. № 5 пост. 28.02.11 № 7 изм. № 6 пост. 29.07.11 № 209 изм. № 7 пост. 28.12.11 № 286 изм. № 8 пост. 28.02.12 изм. № 9 ИУ ТНПА 7-12 изм. № 10, пост. от 11.12.12 № 136 изм. № 11, пост. от 06.03.13 № 10 изм. № 12, пост. от 12.08.13 № 72 изм. № 13, пост. от 03.03.14 № 13 изм. № 14, пост. от 22.04.14 № 47 изм. № 15, пост. от 25.07.14 № 117 изм. № 16, пост. от 04.02.15 № 3 изм. № 17, пост. от 13.04.15 № 21 изм. № 18, пост. от 19.08.15 № 104 изм. № 19, пост. от 01.02.16 № 5 изм. № 20, пост. от 01.08.16 № 72 изм. № 21, пост. от 27.02.17 № 13 изм. № 22, пост. от 22.03.17 № 26 изм. № 23, пост. от 02.05.17 № 42 изм. № 24, пост. от 27.07.17 № 94 изм. № 25, пост. от 29.12.17 № 173 изм. № 26, пост. от 22.02.18 № 8а изм. № 27, пост. от 17.12.18 № 122 изм. № 28, пост. от 03.06.19 № 72 |  |
| ОКРБ 014-2017 Занятия |  |  | Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 24.07.2017 № 33 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 9-19 |  |
| Раздел 5 ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 5.1 Общие |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инструктажа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.01.2016 |  |  |  |  |
| Положение о научно-техническом совете ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.04.2013 № 67 |  |  | изм. № 1 10.07.18 |  |
| Типовая инструкция о порядке организации деятельности по охране объектов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.12.2011 № 343 |  |  |  |  |
| Организационная структура аппарата управления газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.12.2016 № 288 |  |  | изм. № 1 20.02.17 |  |
| Организационная структура газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.10.2015 № 193 |  |  |  |  |
| Типовая организационная структура аппарата управления организаций горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.09.2016 № 209 |  |  | изм. № 1 19.12.16 |  |
| СТП 01.01-2019 Система технического нормирования и стандартизации. Порядок выдачи технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.04.2019 № 89 |  |  | изм. № 1 26.08.19 |  |
| СТП 01.02-2016 Порядок проведения входного контроля продукции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.08.2016 № 178 |  |  |  |  |
| СТП 01.03-2018 Термины и определения в области газоснабжения |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.09.2018 № 215 |  |  |  |  |
| СТП 01.04-2018 Требования, предъявляемые к качеству продукции, работ и услуг в газоснабжающих организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», и номенклатура показателей качества |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.07.2018 № 157 |  |  |  |  |
| СТП 01.05-2012 Порядок разработки стандартов предприятия в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 28.03.2012 |  |  |  |  |
| СТП 01.06-2016 Порядок организации рационализаторской деятельности в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.08.2016 № 183 |  |  |  |  |
| СТП 01.07-2016 Контроль за соблюдением требований технических нормативных правовых актов при изготовлении и ремонте оборудования и других технических средств для эксплуатации газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.08.2016 № 178 |  |  |  |  |
| СТП 01.08-2017 Организация работы по охране объектов интеллектуальной собственности в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.06.2017 № 136 |  |  |  |  |
| СТП 01.09-2019 Порядок создания гражданских формирований гражданской обороны |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.04.2019 № 93 |  |  |  |  |
| СТП 01.10-2019 Подготовка работников в области предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.07.2019 № 194 |  |  |  |  |
| СТП 03.09-2017 Организация безопасного проведения газоопасных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.01.2017 № 22 |  |  |  |  |
| СТП 03.19-2016 Порядок организации учета расхода природного газа газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.10.2016 № 220 |  |  |  |  |
| СТП 03.22-2016 Нормы аварийного запаса оборудования и комплектующих для организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.03.2016 № 48 |  |  |  |  |
| СТП 03.25-2017 Система технического обслуживания и ремонта технологического и вентиляционного оборудования в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 10.07.2017 № 148 |  |  |  |  |
| СТП 03.29-2018 Проверка интенсивности запаха природного газа в газопроводах и сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных станциях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2018 № 110 |  |  |  |  |
| СТП 03.30-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация полиэтиленовых газопроводов с давлением от 0,6 до 1,0 МПа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 07.12.2011 |  |  | разработан ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» |  |
| СТП 03.32-2012 Критерии оценки риска при эксплуатации газораспределительных систем |  |  | ГПО «Белтопгаз» 03.12.2012 |  |  | разработан ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» |  |
| СТП 03.33-2013 Порядок определения расхода газа и небаланса газа за отчетный период газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 20.08.2013 |  |  |  |  |
| СТП 03.34-2019 Обеспечение единства измерений в газоснабжающих организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.08.2019 № 222 |  |  |  |  |
| СТП 03.35-2013 Учет сжиженного углеводородного газа в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 29.07.2013 |  |  | разработан РУП «Белгазтехника» изм. № 1 30.01.14 изм. № 2 27.03.15 |  |
| СТП 03.37-2014 Порядок разработки нормативов по труду |  |  | ГПО «Белтопгаз» 20.02.2014 |  |  |  |  |
| СТП 03.38-2018 Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.03.2018 № 67 |  |  |  |  |
| СТП 03.40-2015 Порядок газификации жилищного фонда и садоводческих товариществ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.07.2015 № 147 |  |  |  |  |
| СТП 03.42-2015 Обеспечение пожарной безопасности в организациях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.11.2015 № 208 |  |  | изм. № 1 23.01.17 |  |
| СТП 03.43-2016 Организация и производство пусконаладочных работ газового оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.04.2016 № 89 |  |  |  |  |
| СТП 03.44-2016 Порядок отнесения средств измерений к категории индикаторов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.11.2016 № 236 |  |  |  |  |
| СТП 03.47-2017 Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных, общественных и жилых зданий |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2017 № 114 |  |  |  |  |
| СТП 03.49-2018 Эксплуатация заправщика передвижного автомобильного газового ПАГЗ-16280-25 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.04.2018 № 101 |  |  |  |  |
| СТП 03.50-2018 Эксплуатация мобильного пункта (узла) подготовки газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.04.2018 № 101 |  |  |  |  |
| СТП 03.52-2018 Система менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента качества в газоснабжающих организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.08.2018 № 182 |  |  |  |  |
| СТП 03.53-2019 Организация безопасного проведения газоопасных работ по специальному плану |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.06.2019 № 151 |  |  | изм. № 1 29.07.19 |  |
| СТП 13.01-2018 Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.11.2018 № 265 |  |  |  |  |
| СТП 13.03-2015 Порядок разработки и внедрения инструкций по охране труда и технологических инструкций в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.02.2015 № 57 |  |  |  |  |
| СТП 13.04-2019 Организация работы специализированного подразделения газоснабжающей организации |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.03.2019 № 62 |  |  |  |  |
| СТП 13.11-2017 Организация работы по предупреждению возникновения инцидентов и аварий на подземных газопроводах в газоснабжающих организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.08.2017 № 191 |  |  |  |  |
| СТП 13.13-2018 Организация пропаганды безопасной эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.02.2018 № 26 |  |  |  |  |
| СТП 13.18-2018 Система управления окружающей средой. Организация работ по разработке и внедрению системы управления окружающей средой в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.06.2018 № 137 |  |  |  |  |
| СТП 29.01-2017 Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования на объектах организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.10.2017 № 216 |  |  |  |  |
| СТП 29.02-2017 Система технического обслуживания и ремонта электрического оборудования и электрических сетей в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.07.2017 № 159 |  |  |  |  |
| СТП 29.03-2017 Эксплуатация устройств молниезащиты зданий, сооружений в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2017 № 92 |  |  |  |  |
| СТП 91.03-06 Контроль качества и безопасного выполнения работ при проектировании и строительстве объектов газораспределительной системы и газопотребления |  |  | концерн «Белтопгаз» 21.07.2006 |  |  |  |  |
| СТП 91.07-2014 Порядок выдачи разрешений на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.08.2014 № 140 |  |  |  |  |
| Положение о порядке образования, хранения, использования и восполнения резерва материально-технических средств концерна «Белтопгаз» для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на входящих в его состав предприятиях и организациях |  |  | концерн «Белтопгаз» 15.12.1997 |  |  |  |  |
| Типовое положение о службе режимов газоснабжения и учета расхода газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 30.12.2009 |  |  |  |  |
| Типовое положение о технической инспекции газоснабжающей организации концерна «Белтопгаз» |  |  | концерн «Белтопгаз» 01.12.2003 |  |  |  |  |
| Типовое положение о системе контроля за качеством осуществления деятельности в области промышленной безопасности и подготовки (переподготовки) работников организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», которые выполняют работы и (или) оказывают услуги, составляющие деятельность в области промышленной безопасности |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.02.2018 № 25 |  |  |  |  |
| Положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.05.2017 № 119 |  |  | изм. № 1 21.09.18 изм. № 2 01.07.19 |  |
| Положение о проведении «Дня качества» в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.06.2018 № 131 |  |  |  |  |
| Положение о порядке использования мультипрограммного комплекса «Панорама» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.03.2017 № 63 |  |  |  |  |
| Положение об организации и проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2018 № 93 |  |  |  |  |
| Положение по нормированию топливно-энергетических ресурсов организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | Министерство энергетики РБ 26.05.2017 |  |  |  |  |
| Положение о ведомственной координационной группе по защите от коррозии |  |  | ГПО «Белтопгаз» 27.07.2017 |  |  |  |  |
| Положение о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.09.2019 № 249 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по проведению производственного контроля в области охраны окружающей среды в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2018 № 92 |  |  |  |  |
| Типовая должностная инструкция для ответственного за эксплуатацию производственных зданий и сооружений |  |  | ГПО «Белтопгаз» 27.03.2018 |  |  |  |  |
| Типовая должностная инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением |  |  | ГПО «Белтопгаз» 17.12.2018 |  |  |  |  |
| Инструкция определения технического состояния регулирующей, предохранительно-запорной и сбросной арматуры со сроком службы свыше 25 лет |  |  | концерн «Белтопгаз» 13.07.1998 |  |  | разработана НПРУП «Белгазтехника» |  |
| Инструкция по делопроизводству Государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.12.2013 № 188 |  |  | разработана ГПО «Белтопгаз» |  |
| Инструкция о порядке расчетов за использованный природный газ и сжиженный газ от резервуарных установок потребителями газа (физическими лицами) |  |  | ГПО «Белтопгаз» 12.03.2015 |  |  |  |  |
| Инструкция по организации работы с обращениями граждан и юридических лиц в ГПО «Белтопгаз» и организациях, входящих в его состав |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.02.2012 № 36 |  |  |  |  |
| Инструкция по пожарной безопасности на газорегуляторных пунктах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.01.2016 № 10 |  |  |  |  |
| Отраслевая «Инструкция по оформлению паспорта пожарной безопасности предприятия (подразделения)» |  |  | концерн «Белтопгаз» 23.01.1996 |  |  | согласована зам. гл. гос. инспектора РБ по пожарному надзору 04.01.96 изм. № 1 25.09.98 |  |
| Инструкция по использованию демонстрационной взрывной камеры ДВК-17 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.08.2019 № 223 |  |  |  |  |
| Инструкция о порядке определения норм потерь природного газа на объектах газораспределительной системы и узлах учета газа |  |  | Постановление НАН Беларуси и Минэнерго РБ от 02.03.2009 № 5/7 |  |  | разработана ИТМО НАН Б |  |
| Инструкция о порядке определения норм-потерь природного газа при эксплуатации магистральных газопроводов-отводов и ГРС, находящихся на балансе газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 09.12.2016 |  |  | разработана ИТМО НАН Б, дополнение от 30.03.2017 |  |
| Инструкция по расчету норм потерь СУГ на предприятиях ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.03.2016 № 52 |  |  | разработана ИТМО НАН Б |  |
| Инструкция о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» |  |  | Минэнерго РБ постановление от 24.08.2017 № 33 |  |  |  |  |
| Инструкция о порядке проведения огневых работ на объектах газораспределительной системы и газопотребления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.10.2016 № 223 |  |  |  |  |
| Инструкция по работе с программным комплексом «Автоматизированное рабочее место «Наружные сети» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.09.2019 № 250 |  |  |  |  |
| Инструкция по работе с программным комплексом «Автоматизированное рабочее место «Служба защиты» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.07.2017 № 157 |  |  |  |  |
| Инструкция о порядке работы со служебной информацией ограниченного распространения и информацией, составляющей коммерческую тайну в аппарате «Белтопгаз» и организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.10.2019 № 284 |  |  |  |  |
| Инструкция о порядке хранения веществ и материалов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.02.2019 № 35 |  |  |  |  |
| Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности для газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.03.2019 № 67 |  |  |  |  |
| Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности для объектов сельскохозяйственных организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.02.2019 № 25 |  |  |  |  |
| Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности для объектов организаций горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.03.2019 № 52 |  |  |  |  |
| Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности для оздоровительного лагеря |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2019 № 121 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по разработке бизнес-планов развития на год газоснабжающих организаций |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 28.12.2015 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по разработке бизнес-планов развития на год прочих организаций ГПО «Белтопгаз» |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 28.12.2015 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по разработке бизнес-планов развития на год строительных организаций ГПО «Белтопгаз» |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 28.12.2015 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по разработке бизнес-планов развития на год организаций горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 28.12.2015 |  |  | изм. № 1 26.01.16 |  |
| Методические рекомендации по осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 05.08.2019 № 212 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по составу и объему технической документации на производственно-отопительных котельных организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 07.12.2018 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации о порядке формирования и применения тарифов на оказываемые газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», услуги по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, вводных и внутренних газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.09.2019 № 273 |  |  |  |  |
| Рекомендации по эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 19.02.2019 |  |  |  |  |
| Рекомендации о порядке расчетов за оказываемые услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования жилищного фонда Республики Беларусь |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 31.05.2012 |  |  | изм. № 1 09.04.14 |  |
| Методические указания по нормированию расхода газа на пуско-наладочные работы при вводе в эксплуатацию газоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания населения производственного и непроизводственного характера |  |  | концерн «Белтопгаз» 29.05.1997 |  |  |  |  |
| Методические указания по ведению технической документации специалистами газоснабжающих организаций |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 28.05.2019 |  |  |  |  |
| Методические указания по организации и выполнению функций заказчика, оказанию инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.08.2017 № 172 |  |  |  |  |
| Методическое пособие для руководителей и работников организаций, ответственных за противопожарное состояние Ч. I, II |  |  | ГПО «Белтопгаз» 2019 г. |  |  |  |  |
| Сборник локальных нормативных правовых актов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления. Часть 1, 2 |  |  | Согласован ГПО «Белтопгаз» 12.04.2011 |  |  |  |  |
| Нормативы численности рабочих на основные виды работ, выполняемые газоснабжающими организациями (издание 5, переработанное и дополненное) |  |  | ГПО «Белтопгаз» 20.03.2019 |  |  |  |  |
| Нормы расхода материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды предприятий газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.04.2016 № 83 |  |  |  |  |
| Нормы расхода материалов на ремонт и эксплуатацию газонаполнительной станции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.12.2013 № 208 |  |  |  |  |
| Защита и оценка технического состояния систем газоснабжения. Сборник локальных нормативных правовых актов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.12.2014 № 217 |  |  |  |  |
| Альбом форм первичных учетных документов, применяемых организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.12.2011 № 350 |  |  |  |  |
| Альбом форм документов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.04.2017 № 98 |  |  | Переиздан в 2018г. (с изм. № 1 приказ от 26.05.2017 № 114, изм. № 2 приказ от 24.10.2017 № 225, изм. № 3 приказ от 23.10.2018 № 230 изм. № 4 приказ от 29.12.2018 № 307) изм. № 5 приказ от 28.06.2019 № 163 изм. № 6 приказ от 30.09.2019 № 272 |  |
| Альбом форм документов по технической эксплуатации объектов магистрального газопровода |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.11.2018 № 243 |  |  |  |  |
| Отраслевые формы документов по учету природного газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 21.12.2009 |  |  | изм. № 1 27.12.17 |  |
| Технологическая карта на установку системы контроля загазованности помещений |  |  | ГПО «Белтопгаз» 10.09.2014 |  |  |  |  |
| Перечень межотраслевых, отраслевых норм и нормативов для нормирования труда в системе ГПО «Белтопгаз» (по состоянию на 01.01.2020 г.) |  |  | Согласован ГПО «Белтопгаз» 04.01.2020 |  |  |  |  |
| Перечень нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения в сфере экологии и охраны окружающей среды (по состоянию на 01.01.2020 г.) |  |  | Согласован ГПО «Белтопгаз» 10.01.2020 |  |  |  |  |
| ТИ 15-2018 Типовая технологическая инструкция. Установка и снятие заглушек |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.07.2018 № 161 |  |  |  |  |
| ТИ 22-2015 Типовая технологическая инструкция. Проведение изоляционных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.11.2015 № 217 |  |  |  |  |
| ТИ 62-2018 Технологическая инструкция. Удаление торфяной пробки из матричного канала брикетного пресса |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.06.2018 № 126 |  |  |  |  |
| ТИ 89-2014 Типовая технологическая инструкция. Гидравлическое испытание на прочность резинотканевых рукавов |  |  | ГПО «Белтопгаз» 22.04.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 90-2014 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления производственных зданий |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.03.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 91-2014 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация приборов для определения концентрации и утечек газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 27.03.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 95-2014 Типовая технологическая инструкция. Установка системы контроля загазованности помещений |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 8.09.2014 № 154 |  |  |  |  |
| ТИ 100-2019 Типовая технологическая инструкция. Подключение мобильной групповой баллонной установки к выходным газопроводам ГРП (ШРП), газопроводу-вводу в многоквартирный, одноквартирный жилой дом при выполнении ремонтных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.06.2019 № 165 |  |  |  |  |
| ТИ 102-2015 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация измерителя давления газа и индикатора газа и давления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.02.2015 № 48 |  |  |  |  |
| ТИ 105-2015 Типовая технологическая инструкция. Изготовление неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2015 № 115 |  |  |  |  |
| ТИ 118-2017 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.04.2017 № 8 |  |  |  |  |
| ТИ 125-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации на основе приборов приемно-контрольных А 6, А16-512, Аларм |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 07.05.2018 № 105 |  |  |  |  |
| ТИ 128-2018 Типовая технологическая инструкция. Порядок применения комплекса поисково-диагностического «ПРОГРЕСС» ФК-01 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.06.2018 № 126 |  |  |  |  |
| ТИ 129-2018 Типовая технологическая инструкция. Замена труб системы отвода продуктов сгорания газа от газоиспользующего оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.06.2018 № 143 |  |  |  |  |
| ТИ 132-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ГРП (ШРП) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.09.2018 № 198 |  |  |  |  |
| 5.2 Организация работы по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 СУОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой реестр действующих правил, норм, стандартов и других нормативных правовых актов по охране труда (по состоянию на 01.01.2020 г.) |  |  | ГПО «Белтопгаз» 03.01.2020 |  |  |  |  |
| Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.05.2017 № 103 |  |  |  |  |
| СТП 03.21-2016 Порядок проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.09.2016 № 200 |  |  |  |  |
| СТП 03.36-2015 Система управления охраной труда. Порядок обеспечения работников газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», средствами индивидуальной защиты |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.09.2015 № 183 |  |  | изм. № 1 22.05.18 |  |
| СТП 13.02-2018 Система управления охраной труда. Организация работ по охране труда в аппарате ГПО «Белтопгаз» и организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 07.09.2018 № 192 |  |  |  |  |
| СТП 13.05-2015 Система управления охраной труда. Кабинет охраны труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.07.2015 № 148 |  |  |  |  |
| СТП 13.06-2019 Система управления охраной труда. Порядок проведения периодического контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.06.2019 № 143 |  |  |  |  |
| СТП 13.08-2013 Система управления охраной труда. Положение о талонной системе контроля за соблюдением требований по охране труда в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.01.2013 № 11 |  |  | изм. № 1 09.06.16 |  |
| СТП 13.10-2016 Система управления охраной труда. Оснащение производственных помещений знаками безопасности и средствами наглядной пропаганды по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.02.2016 № 36 |  |  |  |  |
| СТП 13.15-2014 Система управления охраной труда. Охрана труда в организациях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.11.2014 № 208 |  |  |  |  |
| СТП 13.16-2014 Система управления охраной труда. Охрана труда в газоснабжающих организациях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.07.2014 № 117 |  |  |  |  |
| СТП 13.17-2017 Система управления охраной труда. Охрана труда при эксплуатации автомобильного транспорта |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.07.2017 № 158 |  |  |  |  |
| СТП 13.19-2018 Система управления охраной труда. Обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.11.2018 № 261 |  |  |  |  |
| СТП 13.20-2018 Система управления охраной труда. Обеспечение охраны труда при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.12.2018 № 280 |  |  |  |  |
| СТП 13.21-2019 Система управления охраной труда. Обеспечение безопасности при работе с ручным электромеханическим инструментом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.05.2019 № 119 |  |  |  |  |
| СТП 13.22-2019 Система управления охраной труда. Обеспечение безопасности при работе с подъемниками |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.05.2019 № 129 |  |  |  |  |
| СТП 13.23-2019 Система управления охраной труда. Обеспечение безопасности при выполнении сварочных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.06.2019 № 164 |  |  | изм. № 1 25.07.19 |  |
| Положение о планировании и разработке мероприятий по охране труда в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.04.2017 № 88 |  |  |  |  |
| Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.10.2017 № 214 |  |  |  |  |
| Типовое положение о стимулировании работников организаций за соблюдение требований по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.12.2011 № 343 |  |  |  |  |
| Положение об общественном инспекторе по охране труда в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.07.2015 № 148 |  |  |  |  |
| Правила обеспечения работников организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», смывающими и обезвреживающими средствами |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.08.2018 № 171 |  |  |  |  |
| Правила поведения работников на территории организации |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.08.2017 № 174 |  |  |  |  |
| Правила применения защитных касок |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.02.2017 № 44 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.09.2016 № 201 |  |  |  |  |
| Примерная должностная инструкция инженера по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 10.10.2016 № 213 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по оказанию первой помощи потерпевшим |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 20.05.2014 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по испытанию средств индивидуальной защиты (страховочной привязи (предохранительного пояса), веревок, карабинов, противогазов) |  |  | ГПО «Белтопгаз» 09.03.2016 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации. Алгоритм действия персонала в условиях воздействия опасного производственного фактора |  |  | согласованы ГПО «Белтопгаз» 27.06.2018 |  |  |  |  |
| Рекомендации по проведению медицинских осмотров работающих и медицинского освидетельствования водителей в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 27.04.2012 |  |  |  |  |
| Примерная структура материалов для главных инженеров, специалистов по охране труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» согласовано 24.04.2014 |  |  |  |  |
| 5.2.2 Общие инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для контролера газоснабжающей организации |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.10.2018 № 231 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.01.2019 № 12 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, занятого техническим обслуживанием и ремонтом газопроводов и газового оборудования жилых и общественных зданий, предприятий бытового обслуживания населения непроизводственного характера, индивидуальных баллонных установок сжиженного газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.09.2019 № 248 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении изоляционных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.10.2015 № 190 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для дефектоскописта рентгено-, гаммаграфирования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.08.2018 № 171 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для грузчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.04.2015 № 101 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для стропальщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 08.06.2015 № 123 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.04.2019 № 84 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с персональными электронными вычислительными машинами |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 07.09.2018 № 192 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для уборщика помещений (производственных, служебных) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.02.2019 № 34 |  |  |  |  |
| Типовая инструкция по охране труда для оператора копировально-множительных машин |  |  | концерн «Белтопгаз» 16.05.2000 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для кладовщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.06.2017 № 133 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для сторожа (вахтера) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.06.2017 № 133 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для лаборанта физико-механических испытаний |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.01.2017 № 1 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.02.2018 № 27 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция для продавца непродовольственных товаров |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 10.10.2017 № 215 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы вне территории организации |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.02.2015 № 53 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста компрессорных установок |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2017 № 110 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с быстровозводимым сооружением 71000 «Пневмокаркасная палатка МПК-20» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.01.2019 № 18 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с поломоечной машиной |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.03.2019 № 66 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с краноманипуляторной установкой типа FASSI |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.03.2019 № 66 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ со снегоуборочной машиной (типа Fermer FS-180) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.04.2019 № 90 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для временного персонала оздоровительного лагеря, работающего с детьми |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.06.2019 № 158 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране при выполнении работ с ручным бензиномоторным инструментом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.11.2019 № 309 |  |  |  |  |
| 5.2.3 Техническое обслуживание и эксплуатация наружных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.09.2015 № 176 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.03.2015 № 65 |  |  | изм. № 1 09.03.16 |  |
| Примерная инструкция по охране труда для монтажника наружных трубопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.12.2015 № 230 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с гидравлическим передавливателем полиэтиленовых труб |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.12.2014 № 222 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении ремонтных работ на действующих газопроводах при помощи специального технологического оборудования «СТОП-СИСТЕМА» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.11.2019 № 309 |  |  |  |  |
| 5.2.4 Обслуживание ГНС, ГРП, ГРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, занятого техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.01.2019 № 12 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, занятого техническим обслуживанием и ремонтом оборудования газорегуляторных пунктов, шкафных газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и комбинированных регуляторов давления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.05.2019 № 104 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, занятого техническим обслуживанием и ремонтом резервуарных и групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.01.2015 № 17 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для наполнителя баллонов, занятого наполнением баллонов на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.06.2015 № 126 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста газонаполнительной станции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.07.2015 № 148 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране при выполнении работ с использованием парогенератора электрического электродного марки ПАР-15 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.10.2019 № 296 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для приемщика баллонов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.12.2015 № 230 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для оператора товарного |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.10.2015 № 195 |  |  |  |  |
| 5.2.5 Транспорт (ремонт, техобслуживание), доставка газа потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по доставке и установке баллонов СУГ вместимостью 50 л потребителям газа на автомобилях типа АСТБ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ 19.01.2016 № 14 |  |  | изм. № 1 19.01.17 |  |
| Примерная инструкция по охране труда для водителя автомобиля |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2017 № 93 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для оператора заправочных станций, занятого заправкой газобаллонных автомобилей |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.07.2016 № 138 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для водителя автомобиля, занятого транспортировкой СУГ в автоцистернах и бортовых автомобилях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 05.04.2016 № 65 |  |  | изм. № 1 19.01.17 |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста крана автомобильного |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.10.2018 № 231 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для водителя погрузчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.11.2014 № 209 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста экскаватора |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.05.2014 № 91 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста бульдозера |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.11.2014 № 90 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста трубоукладчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.05.2012 № 106 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для тракториста |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.12.2014 № 222 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для водителя, занятого управлением автобусом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.11.2014 № 209 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2017 № 110 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей, занятого переоборудованием автомобилей в газобаллонные для работы на сжиженном углеводородном газе |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.10.2019 № 296 |  |  | изм. № 1 19.11.19 |  |
| Примерная инструкция по охране труда при вывешивании транспортного средства и работе под ним |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.01.2014 № 13 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для водителя автомобиля, занятого транспортировкой баллонов с кислородом на бортовых автомобилях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.01.2014 № 13 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.11.2014 № 209 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей, занятого обслуживанием и ремонтом газобаллонной аппаратуры газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.11.2019 № 309 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогидроподъемника |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 01.11.2016 № 230 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при эксплуатации конвейера напольного пластинчатого и транспортера цепного |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.07.2017 № 154 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для вулканизаторщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.05.2014 № 91 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по очистке трасс газопроводов от кустарников и деревьев при помощи погрузчика Bobcat |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.01.2017 № 19 |  |  |  |  |
| 5.2.6 Внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при производстве работ по монтажу внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.11.2018 № 254 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, занятого промывкой теплообменников проточных водонагревателей |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.12.2018 № 275 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для оператора котельной организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.03.2011 № 61 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста (кочегара) котельной организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.03.2011 № 61 |  |  |  |  |
| 5.2.7 Сварка, ковка и резка, пайка и лужение (сборка, холодная обработка металлов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для электрогазосварщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.02.2016 № 29 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для электрогазосварщика-врезчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.09.2015 № 176 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для газорезчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.07.2016 № 146 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по пайке и лужению |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.02.2014 № 27 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для сварщика пластмасс |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.04.2019 № 90 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для кузнеца ручной ковки |  |  | ГПО «Белтопгаз» от 17.03.2017 № 65 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для кузнеца на молотах и прессах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2017 № 110 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по холодной обработке металлов на металлообрабатывающих станках |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.03.2015 № 81 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря механосборочных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.08.2015 № 156 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране при выполнении испытаний газопламенного оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.07.2019 № 180 |  |  |  |  |
| 5.2.8 Деревообработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Типовая инструкция по охране труда для станочника деревообрабатывающих станков |  |  | концерн «Белтопгаз» 08.11.2000 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для столяра |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.01.2017 № 21 |  |  |  |  |
| 5.2.9 Эксплуатация и ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.04.2019 № 84 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста электростанции передвижной |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.07.2018 №155 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.07.2018 №155 |  |  |  |  |
| 5.2.10 Ремонт и эксплуатация сантехоборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране для слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.02.2015 № 53 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для монтажника санитарно-технических систем и оборудования, занятого производством работ по монтажу и ремонту систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.09.2019 № 248 |  |  |  |  |
| 5.2.11 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.12.2018 № 282 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для землекопа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2018 № 109 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ в котлованах и траншеях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.09.2019 № 271 |  |  |  |  |
| 5.2.12 Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для штукатура |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.06.2016 № 112 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для маляра |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 01.11.2016 № 230 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для кровельщика по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов и кровельщика по металлическим кровлям |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.02.2017 № 44 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для жестянщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.03.2017 № 65 |  |  |  |  |
| 5.2.13 Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для животновода |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.06.2014 № 107 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране при выполнении работ с ротационной косилкой |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.09.2019 № 248 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для животновода, занятого пастьбой крупного рогатого скота |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.11.2014 № 204 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с ядохимикатами (пестицидами) и минеральными удобрениями |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.07.2014 № 116 |  |  |  |  |
| 5.2.14 Охрана труда в организациях по добыче и переработке торфа |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда при работе с бензиномоторными пилами |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.07.2018 № 167 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника, занятого ремонтом брикетного пресса |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.05.2016 № 94 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста вагоноопрокидывателя |  |  | ГПО «Белтопгаз» 10.10.2017 № 215 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста тепловоза |  |  | ГПО «Белтопгаз» от 21.01.2019 № 12 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста железнодорожно-строительных машин, занятого управлением путеукладчика узкой колеи |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.11.2017 № 236 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста крана (крановщика), занятого управлением краном мостового типа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.10.2019 № 296 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста машин по добыче и переработке фрезерного торфа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.12.2018 № 275 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста машин по подготовке торфяных месторождений к эксплуатации, занятого ремонтом производственных площадей для добычи торфа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.11.2018 № 254 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для машиниста брикетного пресса |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.10.2018 № 231 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для монтера пути |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.12.2017 № 270 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для аппаратчика по сушке торфа, занятого обслуживанием сушилки типа «ЦЕМАГ» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.07.2018 № 167 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для аппаратчика по сушке торфа, занятого эксплуатацией пневмогазовой сушилки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.04.2015 № 75 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для транспортерщика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.12.2017 № 261 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для составителя поездов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.09.2018 № 193 |  |  |  |  |
| Примерная инструкция по охране труда для смазчика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.01.2018 № 3 |  |  |  |  |
| 5.3 Подготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 13.12-2016 СУОТ Порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.04.2016 № 78 |  |  |  |  |
| Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов организаций |  |  | Совет Министров пост. от 25.05.2010 № 784 |  |  |  |  |
| Положение об аттестации руководителей и специалистов ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.08.2017 № 175 |  |  |  |  |
| Положение об удостоверении газовика |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.09.2015 № 171 |  |  | разработано ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» |  |
| Положение об удостоверении на право деятельности в области газоснабжения в Республике Беларусь |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.10.2015 № 192 |  |  |  |  |
| Положение о проведении соревнований по основным профессиям в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.02.2018 № 41 |  |  | (издание с изм. № 1 28.05.19), изм. № 2 08.10.19 |  |
| Положение о прохождении стажировки перед допуском к работе в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 05.01.2007 |  |  |  |  |
| Инструкция по организации использования полигонов для проведения тренировочных занятий персонала служб газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» 10.07.2009 |  |  |  |  |
| Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов газоснабжающих организаций |  |  | Согласовано концерном «Белтопгаз» 24.02.2003 |  |  |  |  |
| Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов торфопредприятий и торфобрикетных заводов |  |  | Согласовано концерном «Белтопгаз», УО «Газ-институт» март, апрель 2006 |  |  |  |  |
| Отраслевая методика прогнозирования потребности в специалистах |  |  | концерн «Белтопгаз» 27.09.2001 |  |  |  |  |
| 5.4 Газопроводы и газовое оборудование жилых и общественных зданий, предприятий бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 03.04-2015 Эксплуатация индивидуальных приборов учета расхода газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 28.04.2015 №103 |  |  | изм. № 1 05.04.16 |  |
| СТП 03.13-2016 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.12.2016 № 278 |  |  | изм. № 1 приказ от 16.05.2017 № 106 изм. № 2 приказ от 28.08.2017 № 188 изм. № 3 23.09.19 изм. № 4 03.12.19 |  |
| СТП 03.16-2015 Порядок отключения газоиспользующего оборудования и газоиспользующих установок |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.08.2015 № 164 |  |  | изм. № 1 29.09.18 изм. № 2 23.09.19 изм. № 3 03.12.19 |  |
| СТП 03.45-2016 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.12.2016 № 278 |  |  | изм. № 1 23.09.19 |  |
| ТИ 5-2018 Типовая технологическая инструкция. Пуск газа во внутренние газопроводы и газовое оборудование жилых домов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.08.2018 № 176 |  |  |  |  |
| ТИ 21-2015 Типовая технологическая инструкция. Включение газоиспользующего оборудования и газоиспользующих установок в работу после их остановки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 07.07.2015 № 140 |  |  |  |  |
| ТИ 23-2019 Типовая технологическая инструкция. Установка, замена и проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.04.2019 № 87 |  |  |  |  |
| ТИ 50-2016 Типовая технологическая инструкция. Перевод жилищного фонда со сжиженного углеводородного газа на природный газ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.06.2016 № 119 |  |  |  |  |
| ТИ 51-2017 Типовая технологическая инструкция. Проведение ПТО-1 запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2017 № 243 |  |  | поправка, январь 2018 изм. № 1 23.09.19 |  |
| ТИ 52-2018 Типовая технологическая инструкция. Проведение ТО, СТО отопительного газового оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.01.2018 № 15 |  |  |  |  |
| ТИ 53-2019 Типовая технологическая инструкция. Проведение заявочного технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.07.2019 № 187 |  |  |  |  |
| ТИ 54-2017 Типовая технологическая инструкция. Проведение промежуточного технического обслуживания вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.03.2017 № 68 |  |  | изм. № 1 23.09.19 |  |
| ТИ 56-2016 Типовая технологическая инструкция. Замена газоиспользующего оборудования, установленного в жилых и общественных зданиях, организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера со сваркой и без сварки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.09.2016 № 207 |  |  |  |  |
| ТИ 57-2019 Типовая технологическая инструкция. Замена теплообменника проточного газового водонагревателя |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.07.2019 № 187 |  |  |  |  |
| ТИ 68-2016 Типовая технологическая инструкция. Монтаж и замена домового регулятора давления газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.05.2016 № 97 |  |  |  |  |
| ТИ 76-2016 Типовая технологическая инструкция. Переподключение газовых плит на гибкое соединение |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 06.12.2016 № 258 |  |  |  |  |
| ТИ 80-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация домовых регуляторов давления газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.08.2016 № 186 |  |  |  |  |
| ТИ 81-2018 Типовая технологическая инструкция. Проведение ГТО запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.01.2018 № 8 |  |  |  |  |
| ТИ 85-2013 Типовая технологическая инструкция. Монтаж и эксплуатация настенных бытовых газовых отопительных конвекторов |  |  | ГПО «Белтопгаз» 20.03.2013 |  |  |  |  |
| ТИ 93-2014 Типовая технологическая инструкция. Монтаж и переподключение газоиспользующего оборудования с использованием шлангов гибких гофрированных из нержавеющей стали |  |  | ГПО «Белтопгаз» 27.06.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 94-2014 Типовая технологическая инструкция. Монтаж и замена термозапорного клапана |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.08.2014 № 134 |  |  |  |  |
| ТИ 104-2015 Типовая технологическая инструкция. Проведение технического обслуживания проточных газовых водонагревателей без отключения от газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.02.2015 № 54 |  |  |  |  |
| ТИ 115-2016 Типовая технологическая инструкция. Замена прибора учета расхода газа в узле учета газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2016 № 243 |  |  |  |  |
| ТИ 116-2016 Типовая технологическая инструкция. Переподключение индивидуального прибора учета расхода газа на гибкое соединение |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2016 № 243 |  |  |  |  |
| ТИ 119-2017 Типовая технологическая инструкция. Замена стола газового бытового встраиваемого |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2017 № 92 |  |  | изм. № 1 24.01.18 |  |
| ТИ 120-2017 Типовая технологическая инструкция. Замена встраиваемой (газоэлектрической) духовки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.06.2017 № 132 |  |  | изм. № 1 24.01.18 |  |
| ТИ 121-2017 Типовая технологическая инструкция. Проведение ПТО-2 запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах жилых зданий, без отключения от газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2017 № 243 |  |  |  |  |
| ТИ 123-2018 Типовая технологическая инструкция. Замена крана на опуске перед газоиспользующим оборудованием и крана перед индивидуальным прибором учета газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.02.2018 № 30 |  |  |  |  |
| ТИ 130-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание оборудования телемеханики РУ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.06.2018 № 130 |  |  |  |  |
| Положение по самостоятельному запуску домового регулятора давления газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» 04.07.2012 |  |  |  |  |
| Инструкция по диагностике технического состояния приборов газовых и газоэлектрических бытовых для приготовления пищи, выработавших нормативный срок службы |  |  | ГПО «Белтопгаз» 16.11.2015 |  |  | изм. № 1 04.04.16 изм. № 2 19.12.18 |  |
| Инструкция по диагностике внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования |  |  | ГПО «Белтопгаз» 04.08.2009 |  |  | изм. № 1 10.05.11 |  |
| Инструкция по диагностике технического состояния бытового газоиспользующего оборудования, выработавшего нормативный срок службы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.03.2016 № 54 |  |  | изм. № 1 13.12.17 |  |
| Инструкция по диагностике технического состояния вводных и внутренних газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.11.2016 № 247 |  |  | не введено в действие |  |
| Инструкция по пуску газа в многоквартирные жилые дома до их полного заселения |  |  | ГПО «Белтопгаз» 04.12.2012 |  |  | изм. № 1 12.03.13 изм. № 2 03.10.14 |  |
| 5.5 Наружные газопроводы и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 03.05-2014 Система технического обслуживания и ремонта систем газоснабжения. Периодическое приборное техническое обследование стальных подземных газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.09.2014 № 165 |  |  |  |  |
| СТП 03.10-2018 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы. Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов и сооружений на них, газорегуляторных пунктов и установок, резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок, установок электрохимической защиты подземных газопроводов и сооружений от коррозии |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.06.2018 № 138 |  |  | изм. № 1 23.07.18 |  |
| СТП 03.11-2014 Эксплуатация полиэтиленовых газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.10.2014 № 184 |  |  |  |  |
| СТП 03.15-2016 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы. Порядок производства капитального ремонта распределительных газопроводов и сооружений на них |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.07.2016 № 142 |  |  |  |  |
| СТП 03.17-2016 Обследование технического состояния подводных переходов газопроводов через незначительные водные преграды |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.05.2016 № 104 |  |  |  |  |
| СТП 03.48-2018 Порядок организации работ по техническому обслуживанию и ремонту линейной части магистрального газопровода |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.03.2018 № 56 |  |  |  |  |
| СТП 03.51-2018 Эксплуатация оборудования телемеханики ГРП, ШРП, РУ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 25.06.2018 № 140 |  |  |  |  |
| Альбом технологических карт на основные виды работ по ремонту наружных газопроводов из стальных труб и присоединению вновь построенных газопроводов к действующим |  |  | ГПО «Белтопгаз» 29.02.2016 |  |  |  |  |
| Альбом технологических карт на ремонт газопроводов из полиэтиленовых труб |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.11.2017 № 247 |  |  |  |  |
| Инструкция по оценке технического состояния подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы |  |  | концерн «Белтопгаз» 20.05.2005 |  |  | разработана НПРУП «Белгазтехника» согласована Проматомнадзором МЧС РБ 01.07.05 |  |
| Инструкция по защите от коррозии стальных подземных газопроводов и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.12.2014 № 217 |  |  | согласована Проматомнадзором МЧС РБ (письмо от 05.12.14 № 40/8-1/1390) |  |
| Инструкция о порядке проведения консервации (расконсервации) ГРП (ШРП) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.06.2018 № 129 |  |  |  |  |
| Нормативные материалы по труду. Временные нормы расхода материалов на изоляцию труб диаметром 720 мм наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена |  |  | Согласованы концерном «Белтопгаз» 29.12.2004 |  |  |  |  |
| Методика «Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.10.2017 № 224 |  |  | Разработана ГП «НИИ Белгипротопгаз» |  |
| Методика «Техническое обслуживание оборудования ГРП (ШРП) в период нормативного срока эксплуатации с применением измерительно-программного комплекса» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2017 № 242 |  |  | Разработана ГП «НИИ Белгипротопгаз» |  |
| ТИ 6-2015 Типовая технологическая инструкция. Ремонт сооружений на действующих подземных газопроводах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.08.2015 № 164 |  |  |  |  |
| ТИ 7-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание подземных стальных газопроводов и сооружений на них |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.07.2018 № 161 |  |  |  |  |
| ТИ 8-2015 Типовая технологическая инструкция. Пуск газа в газопроводы и ГРП (ГРУ) города (населенного пункта) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.06.2015 № 127 |  |  |  |  |
| ТИ 13-2015 Типовая технологическая инструкция. Устранение закупорок в газопроводах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.06.2015 № 127 |  |  |  |  |
| ТИ 18-2019 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация газорегуляторных пунктов, шкафных газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и комбинированных регуляторов давления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.11.2019 № 313 |  |  |  |  |
| ТИ 19-2015 Типовая технологическая инструкция. Присоединение вновь построенных стальных газопроводов к действующим газопроводам |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.10.2015 № 203 |  |  |  |  |
| ТИ 24-2018 Типовая технологическая инструкция. Монтаж газопроводов-вводов из полиэтиленовых труб в одноквартирные и блокированные жилые дома |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2018 № 111 |  |  |  |  |
| ТИ 30-2019 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация шаровых кранов МА 39021 Ру10 МПа МВ 39183 Ру 8 МПа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.11.2019 № 316 |  |  |  |  |
| ТИ 34-2015 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация многониточных ГРП высокого давления |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.11.2015 № 217 |  |  |  |  |
| ТИ 49-2015 Типовая технологическая инструкция. Замена задвижек на газопроводах всех давлений в газовых колодцах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.10.2015 № 191 |  |  |  |  |
| ТИ 63-2014 Типовая технологическая инструкция. Монтаж оборудования телемеханики ГРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» 15.05.2014 |  |  | изм. № 1 02.06.14 |  |
| ТИ 64-2014 Типовая технологическая инструкция. Наладка оборудования телемеханики ГРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» 15.05.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 65-2015 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание оборудования телемеханики ГРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 06.11.2015 № 207 |  |  |  |  |
| ТИ 69-2019 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание газопроводов из полиэтиленовых труб |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.07.2019 № 182 |  |  | изм. № 1 25.07.19 |  |
| ТИ 74-2016 Типовая технологическая инструкция. Подключение автоцистерны СУГ к оборудованию ГРП (ШРП), газопроводувводу многоквартирного жилого дома при выполнении ремонтных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.10.2016 № 215 |  |  |  |  |
| ТИ 83-2017 Типовая технологическая инструкция. Устранение утечек газа, выявленных при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого давления путем обхода (комбинированным методом) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.01.17 № 16 |  |  |  |  |
| ТИ 84-2017 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация мобильного ШРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2017 № 115 |  |  |  |  |
| ТИ 97-2014 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание оборудования телемеханики ШРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.07.14 № 119 |  |  |  |  |
| ТИ 98-2014 Типовая технологическая инструкция. Наладка оборудования телемеханики ШРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.07.2014 № 119 |  |  |  |  |
| ТИ 103-2014 Испытания ГРП заводской готовности на герметичность |  |  | ГПО «Белтопгаз» 21.04.2010 |  |  | Разработана НППРУП «Белгазтехника» |  |
| ТИ 107-2016 Типовая технологическая инструкция. Проведение ремонтных работ на действующих газопроводах при помощи «СТОП-СИСТЕМЫ» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.07.2016 № 142 |  |  |  |  |
| ТИ 109-2016 Типовая технологическая инструкция. Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и предохранительно-сбросных устройств в ГРП (ШРП, ГРУ) и КРД |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.05.2016 № 95 |  |  | изм. № 1 09.08.17 |  |
| ТИ 111-2016 Типовая технологическая инструкция. Обследование наружных газопроводов и сооружений на них при помощи дистанционных детекторов утечек метана. |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 08.06.2016 № 110 |  |  | изм. № 1 09.08.16 |  |
| ТИ 112-2016 Типовая технологическая инструкция. Врезка и временное перекрытие газопроводов с использованием устройства HSE |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 08.05.2016 № 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИ 113-2016 Типовая технологическая инструкция. Монтаж оборудования телемеханики ШРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.10.2016 № 210 |  |  |  |  |
| ТИ 114-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация шаровых кранов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.08.2016 № 172 |  |  |  |  |
| ТИ 117-2017 Типовая технологическая инструкция. Присоединение вновь построенного газопровода к действующему с использованием устройства холодной врезки УХВ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.02.2017 № 43 |  |  |  |  |
| ТИ 126-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт линейной части магистрального газопровода |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.04.2018 № 86 |  |  |  |  |
| ТИ 131-2018 Типовая технологическая инструкция. Замена шаровых кранов, установленных на газопроводах-вводах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.07.2018 № 156 |  |  |  |  |
| ТИ 133-2018 Типовая технологическая инструкция. Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.11.2018 № 257 |  |  |  |  |
| ТИ 134-2019 Типовая технологическая инструкция. Установка, замена и ремонт изолирующих соединений |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.02.2019 № 41 |  |  |  |  |
| ТИ 135-2019 Типовая технологическая инструкция. Ремонт контура анодного заземления установок электрохимической защиты газопроводов от электрохимической коррозии |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2019 № 120 |  |  |  |  |
| 5.6 ГНС (АГЗС), индивидуальные, групповые баллонные и резервуарные установки сжиженного газа |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 03.02-2018 Порядок расчетов за сжиженный углеводородный газ в баллонах, доставляемый потребителям газа газоснабжающими организациями |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.12.2018 № 288 |  |  |  |  |
| СТП 03.08-2017 Снабжение населения сжиженными углеводородными газами в баллонах |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.09.2017 № 210 |  |  | изм. № 1 12.12.17 |  |
| СТП 03.26-2016 Порядок организации и проведения технического диагностирования резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 16.05.2016 № 98 |  |  |  |  |
| СТП 03.41-2014 Порядок приемки, хранения и учета сжиженного углеводородного газа на автомобильных газозаправочных станциях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.09.2014 № 160 |  |  |  |  |
| Типовой план локализации и ликвидации инцидентов и аварий на автогазозаправочной станции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.09.2016 № 191 |  |  |  |  |
| Типовой план локализации и ликвидации инцидентов и аварий на газонаполнительной станции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.04.2016 № 84 |  |  |  |  |
| Положение по самостоятельной замене баллонов со сжиженными углеводородными газами потребителями газа |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.12.2018 № 279 |  |  | изм. № 1 27.03.19 |  |
| Инструкция по эксплуатации резервуарной установки сжиженных углеводородных газов, принадлежащей потребителю газа на праве собственности. |  |  | ГПО «Белтопгаз» 19.11.2012 |  |  |  |  |
| Инструкция по реализации баллонов со сжиженными углеводородными газами потребителям газа через пункты замены баллонов |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.05.2012 |  |  |  |  |
| Сборник локальных нормативных правовых актов по эксплуатации газонаполнительных станций (часть 1, 2) |  |  | Согласован ГПО «Белтопгаз» 13.12.2013 |  |  |  |  |
| Сборник локальных нормативных правовых актов по эксплуатации АГЗС |  |  | Согласован ГПО «Белтопгаз» 17.11.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 1-2019 Типовая технологическая инструкция. Заполнение резервуарных установок сжиженными углеводородными газами |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.05.2019 № 103 |  |  |  |  |
| ТИ 3-2017 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание электроустановок ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.08.2017 № 168 |  |  |  |  |
| ТИ 9-2019 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт резервуарных установок сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.08.2019 № 221 |  |  |  |  |
| ТИ 10-2017 Типовая технологическая инструкция. Наполнение баллонов сжиженным углеводородным газом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 06.05.2017 № 104 |  |  |  |  |
| ТИ 11-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация систем вентиляции ГНС (АГЗС) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.03.2016 № 44 |  |  |  |  |
| ТИ 12-2017 Типовая технологическая инструкция. Техническое освидетельствование баллонов для сжиженных углеводородных газов на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 31.03.2017 № 76 |  |  |  |  |
| ТИ 14-2019 Типовая технологическая инструкция. Подготовка и проведение технического освидетельствования сосудов резервуарных установок сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.07.2019 № 206 |  |  | изм. № 1 19.08.19 |  |
| ТИ 20-2017 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация испарительных установок |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.12.2017 № 263 |  |  |  |  |
| ТИ 25-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация оборудования линии окраски баллонов ЛОБ-40 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.06.2016 № 119 |  |  |  |  |
| ТИ 29-2016 Типовая технологическая инструкция. Техническое диагностирование резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.12.2016 № 267 |  |  |  |  |
| ТИ 31-2015 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация насосно-компрессорного оборудования газонаполнительных станций |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.05.2015 № 117 |  |  |  |  |
| ТИ 32-2016 Типовая технологическая инструкция. Наполнение и слив сжиженных углеводородных газов из автоцистерн на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.06.2016 № 129 |  |  |  |  |
| ТИ 33-2015 Типовая технологическая инструкция. Слив сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.06.2015 № 127 |  |  |  |  |
| ТИ 35-2019 Типовая технологическая инструкция. Режим работы и безопасное обслуживание резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.08.2019 № 211 |  |  |  |  |
| ТИ 36-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация установки наполнения баллонов вместимостью 50 л (УНБ-50) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.10.2016 № 219 |  |  |  |  |
| ТИ 37-2016 Типовая технологическая инструкция. Замена баллона индивидуальной баллонной установки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.05.2016 № 100 |  |  |  |  |
| ТИ 41-2016 Типовая технологическая инструкция. Деформация выбракованных баллонов для сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.08.2016 № 169 |  |  |  |  |
| ТИ 42-2016 Типовая технологическая инструкция. Техническое освидетельствование автомобильных газовых баллонов на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ 29.08.2016 № 182 |  |  |  |  |
| ТИ 43-2017 Типовая технологическая инструкция. Выбраковка баллонов для сжиженных углеводородных газов с вмятинами на газонаполнительных станциях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.05.2017 № 118 |  |  |  |  |
| ТИ 44-2016 Типовая технологическая инструкция. Слив газа из баллонов на установке УСГ-50 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 02.11.2016 № 231 |  |  |  |  |
| ТИ 45-2017 Типовая технологическая инструкция. Замена вентилей и клапанов баллонов на станке СЗЗУ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.12.2017 № 262 |  |  |  |  |
| ТИ 46-2017 Типовая технологическая инструкция. Слив сжиженного углеводородного газа из баллонов на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2017 № 244 |  |  |  |  |
| ТИ 47-2016 Типовая технологическая инструкция. Дегазация баллонов методом пропарки (промывки) на агрегатах АПБ, АГДБ-2 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.06.2016 № 129 |  |  |  |  |
| ТИ 55-2017 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация конвейера напольного пластинчатого и транспортера цепного |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 01.08.2017 № 165 |  |  |  |  |
| ТИ 58-2017 Типовая технологическая инструкция. Ремонт баллонного вентиля ВБ-2 |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 13.09.2017 № 200 |  |  |  |  |
| ТИ 60-2017 Типовая технологическая инструкция. Замена предохранительных клапанов на автоцистернах СУГ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 03.02.2017 № 32 |  |  |  |  |
| ТИ 61-2017 Типовая технологическая инструкция. Замена башмака баллона для СУГ вместимостью 50л на ГНС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.08.2017 № 168 |  |  |  |  |
| ТИ 66-2014 Типовая технологическая инструкция. Монтаж индивидуальной баллонной установки |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.10.2014 № 183 |  |  |  |  |
| ТИ 70-2019 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание электрооборудования стационарных АГЗС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.10.2019 № 295 |  |  |  |  |
| ТИ 71-2014 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация насосно-компрессорного оборудования стационарных АГЗС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.09.2014 № 160 |  |  |  |  |
| ТИ 73-2015 Типовая технологическая инструкция. Обслуживание и ремонт групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 07.12.2015 № 226 |  |  |  |  |
| ТИ 75-2019 Типовая технологическая инструкция. Режим работы и безопасное обслуживание резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов на АГЗС |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.06.2019 № 141 |  |  | изм. № 1 19.08.19 |  |
| ТИ 77-2016 Типовая технологическая инструкция. Опломбирование вентилей баллонов вместимостью 50 л, наполненных сжиженным углеводородным газом на газонаполнительной станции |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.06.2016 № 129 |  |  |  |  |
| ТИ 82-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация установки весоизмерительной наполнения и контроля баллонов УНКБ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.11.2016 № 236 |  |  |  |  |
| ТИ 86-2019 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация универсального поста наполнения и слива газа из баллонов вместимостью 5, 27 и 50 л (УПНС) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.11.2019 № 322 |  |  |  |  |
| ТИ 87-2019 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация агрегата для гидроиспытаний баллонов вместимостью 50 л универсального, без демонтажа запорных устройств (АГБУ) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 12.08.2019 № 221 |  |  |  |  |
| ТИ 92-2014 Типовая технологическая инструкция. Проведение технического обслуживания и диагностики газопроводов на ГНС и АГЗС |  |  | ГПО «Белтопгаз» 12.05.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 96-2014 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация измерителей плотности сжиженного газа (ИПСГ) |  |  | ГПО «Белтопгаз» 18.06.2014 |  |  |  |  |
| ТИ 101-2015 Типовая технологическая инструкция. Замена предохранительных клапанов на резервуарах резервуарной установки, парка хранения сжиженных углеводородных газов на газонаполнительной станции (автомобильной газозаправочной станции) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.03.2015 № 80 |  |  |  |  |
| ТИ 108-2016 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация воздушных компрессоров на газонаполнительных станциях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 29.03.2016 № 58 |  |  |  |  |
| ТИ 124-2018 Типовая технологическая инструкция. Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление, сжиженным углеводородным газом |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.04.2018 № 85 |  |  |  |  |
| ТИ 127-2018 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация баллонов для сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.03.2018 № 62 |  |  |  |  |
| ТИ 130-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание оборудования телемеханики РУ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 18.06.2018 № 130 |  |  |  |  |
| 5.7 Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 03.06-2015 Порядок приемки с линии, после технического обслуживания или ремонта и выпуска на линию транспортных средств в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 08.01.2015 № 2 |  |  |  |  |
| СТП 03.07-2019 Организация технического обслуживания и ремонта автомобильных транспортных средств в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.08.2019 № 242 |  |  |  |  |
| СТП 03.14-2016 Транспортные средства оперативного и специального назначения организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз». Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 11.03.2016 № 47 |  |  | изм. № 1 26.06.19 |  |
| СТП 03.18-2017 Эксплуатация автомобильных транспортных средств с газобаллонным оборудованием |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.12.2017 № 269 |  |  |  |  |
| СТП 03.20-2014 Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.08.2014 № 145 |  |  |  |  |
| СТП 03.23-2016 Самоконтроль водителей за техническим состоянием транспортных средств в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 22.02.2016 № 33 |  |  |  |  |
| СТП 03.24-2015 Служба безопасности дорожного движения организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз Основные положения |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 27.04.2015 № 97 |  |  |  |  |
| СТП 03.31-2019 Порядок организации технического обслуживания и ремонта строительных машин в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз приказ от 19.04.2019 № 83 |  |  |  |  |
| СТП 13.14-2015 Порядок проведения предрейсовых и иных обследований водителей в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 08.01.2015 № 2 |  |  | ? |  |
| СТП 29.04-2014 Эксплуатация средств навигации транспортных средств газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 04.08.2014 № 126 |  |  |  |  |
| Типовая инструкция по пропуску транспортных средств, перевозящих сжиженные углеводородные газы на территорию газонаполнительной станции, склада баллонов со сжиженными углеводородными газами газоснабжающих организаций |  |  | ГПО «Белтопгаз» 02.05.2018 |  |  |  |  |
| Инструкция по организации и безопасному проведению работ по локализации и ликвидации инцидентов и аварий, возникающих в пути следования, с железнодорожными вагонами-цистернами для сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 09.11.2018 № 249 |  |  |  |  |
| Инструкция по наливу, сливу и перевозке углеводородных газов в железнодорожных вагонах-цистернах |  |  | ГПО «Белтопгаз» 15.07.2010 |  |  | изм. № 1 25.01.13 изм. № 2 04.04.14 изм. № 3 17.04.17 (переиздание с изм. № 1, 2, 3 в 2017 г.) изм. № 4 28.06.19 |  |
| Положение по эксплуатации внутризаводского транспорта |  |  | ГПО «Белтопгаз» 16.12.2013 |  |  |  |  |
| Положение об организации работы сервисных центров по монтажу и наладке газобаллонной аппаратуры автомобилей |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.10.2011 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по снятию остатков топлива в топливных баках и сжиженного углеводородного газа в автомобильных газовых баллонах транспортных средств |  |  | ГПО «Белтопгаз» 15.06.2017 |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по составу и объему технической документации по эксплуатации транспортных средств в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» 23.11.2017 |  |  |  |  |
| Рекомендации о порядке стимулирования долговременной безаварийной работы водителей |  |  | Согласованы ГПО «Белтопгаз» 22.06.2011 |  |  |  |  |
| Рекомендуемые нормативы оснащенности автотранспортом организаций газового хозяйства |  |  | концерн «Белтопгаз» 27.01.2003 |  |  |  |  |
| Условия безопасности перевозки газов углеводородных сжиженных топливных автомобильным транспортом газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.08.2017 № 183 |  |  |  |  |
| ТИ 2-2019 Типовая технологическая инструкция. Заправка автомобильных баллонов сжиженным углеводородным газом на стационарных и передвижных автомобильных газозаправочных станциях |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.05.2019 № 124 |  |  |  |  |
| ТИ 16-2015 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация автоцистерн, предназначенных для транспортирования сжиженных углеводородных газов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 21.05.2015 № 115 |  |  |  |  |
| ТИ 38–2012 Типовая технологическая инструкция. Монтаж газобаллонной аппаратуры на грузовых автомобилях |  |  | ГПО «Белтопгаз» 12.03.2012 |  |  |  |  |
| ТИ 39–2011 Типовая технологическая инструкция. Монтаж инжекторной газобаллонной аппаратуры на легковых автомобилях с инжекторной системой впрыска бензина |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.01.2012 |  |  |  |  |
| ТИ 40-2012 Типовая технологическая инструкция. Проверка герметичности газобаллонной аппаратуры автомобиля |  |  | ГПО «Белтопгаз» 25.04.2012 |  |  |  |  |
| ТИ 106-2015 Типовая технологическая инструкция. Эксплуатация автомобиля специализированного типа АСТБ, предназначенного для транспортирования баллонов со сжиженным углеводородным газом вместимостью 50 л |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.08.2015 № 164 |  |  |  |  |
| ТИ 122-2018 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 14.03.2018 № 57 |  |  |  |  |
| 5.8 Строительство объектов газоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП 91.01-2019 Организация и проведение работ по техническому надзору и операционному контролю за строительством объектов газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 15.02.2019 № 30 |  |  |  |  |
| СТП 91.04-2015 Порядок контроля качества сварочных работ |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.07.2015 № 146 |  |  |  |  |
| СТП 91.05-2018 Бестраншейная прокладка газопроводов методом горизонтального направленного бурения |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 26.04.2018 № 94 |  |  |  |  |
| СТП 91.08-2017 Порядок производства, контроля качества, сдачи-приемки, регистрации и хранения исполнительных топографо-геодезических съемок объектов строительства газораспределительной системы |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 17.11.2017 № 243 |  |  |  |  |
| ТИ 17-2019 Типовая технологическая инструкция. Испытания законченных строительством газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.12.2019 № 344 |  |  |  |  |
| ТИ 78-2017 Типовая технологическая инструкция. Бестраншейная прокладка газопроводов методом горизонтального направленного бурения |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 28.06.2017 № 138 |  |  |  |  |
| ТИ 88-2019 Типовая технологическая инструкция. Присоединение газопровода-ввода из полиэтиленовых труб к действующему полиэтиленовому газопроводу |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.12.2019 № 345 |  |  |  |  |
| Рекомендации по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов газораспределительной системы и газопотребления |  |  | ГПО «Белтопгаз» 20.11.2012 |  |  | введен в действие приказом ГПО «Белтопгаз» от 26.11.2012 № 234 |  |
| Инструкция. Контроль качества строительства и приемка в эксплуатацию объектов газоснабжения одноквартирных (блокированных) жилых домов граждан |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 19.12.2016 № 268 |  |  | изм. № 1 26.04.17 изм. № 2 05.02.18 |  |
| Отраслевое положение по квалификации технологии сварки газопроводов из стальных труб на предприятиях концерна «Белтопгаз» |  |  | концерн «Белтопгаз» 01.12.1995 |  |  | согласовано НИ и КТИ сварки и защиты покрытий 30.11.95 |  |
| Сборник форм документации по строительству объектов газораспределительной системы и газопотребления (изд. 4-е дополненное) |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 20.10.2017 № 223 |  |  |  |  |
| Альбом технологических карт на основные виды подготовительных работ при возведении (монтаже) подземных газопроводов |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 23.06.2017 № 134 |  |  |  |  |
| Альбом технологических карт по строительству газопроводов из стальных труб |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 30.05.2017 № 120 |  |  |  |  |
| Технологический регламент на строительство газопроводов из полиэтиленовых труб |  |  | ГПО «Белтопгаз» приказ от 24.10.2018 № 234 |  |  |  |  |
| Альбом технологических карт по врезке (подключению) новых потребителей в действующие газопроводы из полиэтиленовых труб |  |  | концерн «Белтопгаз» 26.05.1997 |  |  | разработан НПРУП «Белгазтехника» |  |
| Альбом технологических карт по строительству прогрессивными методами межпоселковых и городских полиэтиленовых газопроводов |  |  | концерн «Белтопгаз» 01.07.2005 |  |  | разработан НПРУП «Белгазтехника» |  |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение |  |  |  |  |  |
| Раздел | 1. Законодательные акты Республики Беларусь. Нормативные правовые акты Республики Беларусь. |  |  |  | 1 |
| Раздел | 2 Строительные нормы Республики Беларусь ..................... |  |  |  | 2 |
| Раздел | 3 Рекомендации по межгосударственной стандартизации, технические кодексы установившейся практики, технические регламенты, государственные стандарты Республики Беларусь и межгосударственные стандарты…………………... |  |  |  | 4 |
|  | 3.1 Стандарты Республики Беларусь Технические кодексы установившейся практики. Технические регламенты. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Технические регламенты ……………………. |  |  |  | 4 |
|  | 3.1.1 Общие………………………………………………........ |  |  |  | 4 |
|  | 3.1.2 Строительство...………………………………..…...……. |  |  |  | 10 |
|  | 3.1.3 Энергоснабжение. Электрические приборы. Теплоснабжение………………………………………………. |  |  |  | 19 |
|  | 3.1.4 Газы горючие…………………………………………… |  |  |  | 22 |
|  | 3.1.5 Метрология. Средства измерений………….…….…..…. |  |  |  | 23 |
|  | 3.1.6 Газоиспользующее оборудование и приборы учета расхода газа………………………………………………………. |  |  |  | 28 |
|  | 3.1.7 Трубы, соединительные детали, арматура..………… |  |  |  | 31 |
|  | 3.1.8 Сварочное производство…………………………..…….. |  |  |  | 33 |
|  | 3.1.9 Транспорт ……………………….……………………….. |  |  |  | 38 |
|  | 3.1.10 Газорегуляторные пункты, регуляторы давления…….. |  |  |  | 42 |
|  | 3.2 Межгосударственные стандарты. Государственные стандарты Республики Беларусь. Технические условия Республики Беларусь…………………… |  |  |  | 44 |
|  | 3.2.1 Общие ..............................................................................… |  |  |  | 44 |
|  | 3.2.2 Газы горючие....................................................................... |  |  |  | 50 |
|  | 3.2.3 Трубы и соединительные детали из полиэтилена …....... |  |  |  | 54 |
|  | 3.2.4 Трубы стальные, соединительные детали и арматура ... |  |  |  | 56 |
|  | 3.2.5 Защита от коррозии …....................................................... |  |  |  | 63 |
|  | 3.2.6 Сварка и резка металлов. Методы испытаний …............ |  |  |  | 64 |
|  | 3.2.7 Газоиспользующее оборудование.……………………… |  |  |  | 66 |
|  | 3.2.8 Горелки газовые промышленные …................................. |  |  |  | 68 |
|  | 3.2.9 Баллоны и устройства для сжиженных газов ….............. |  |  |  | 69 |
|  | 3.2.10 Метрология. Средства измерений …................................ |  |  |  | 70 |
|  | 3.2.11 Транспорт …........................................................………… |  |  |  | 73 |
|  | 3.2.12 Электрооборудование взрывозащищенное…………….. |  |  |  | 75 |
|  | 3.2.13 Газорегуляторные пункты, регуляторы давления |  |  |  | 79 |
| Раздел | 4 Тарифно-квалификационные характеристики, Общегосударственные классификаторы Республики Беларусь |  |  |  | 80 |
|  | 4.1 Единые тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих (ЕТКС)............................................. |  |  |  | 80 |
|  | 4.2 Квалификационные справочники должностей служащих |  |  |  | 83 |
|  | 4.3 Общегосударственные классификаторы Республики Беларусь……..…………………………………………………… |  |  |  | 85 |
| Раздел | 5 Локальные правовые акты………………… |  |  |  | 88 |
|  | 5.1 Общие .................................................................................... |  |  |  | 88 |
|  | 5.2 Организация работы по охране труда …............................ |  |  |  | 107 |
|  | 5.2.1 СУОТ……………………………………………………….. |  |  |  | 107 |
|  | 5.2.2 Общие инструкции по охране труда……………………... |  |  |  | 111 |
|  | 5.2.3 Техническое обслуживание и эксплуатация наружных газопроводов…………………………………………………….. |  |  |  | 114 |
|  | 5.2.4 Обслуживание ГНС, ГРП, ГРУ…………………………… |  |  |  | 114 |
|  | 5.2.5 Транспорт (ремонт, техобслуживание), доставка газа потребителям…………………………………………………….. |  |  |  | 116 |
|  | 5.2.6. Внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование……………………………………………………. |  |  |  | 118 |
|  | 5.2.7 Сварка, ковка и резка, пайка и лужение (сборка, холодная обработка металлов)………………………... |  |  |  | 119 |
|  | 5.2.8 Деревообработка…………………………………………... |  |  |  | 120 |
|  | 5.2.9 Эксплуатация и ремонт электрооборудования………….. |  |  |  | 120 |
|  | 5.2.10 Ремонт и эксплуатация сантехоборудования…………... |  |  |  | 121 |
|  | 5.2.11 Земляные работы…………………………………………. |  |  |  | 121 |
|  | 5.2.12 Строительные работы……………………………………. |  |  |  | 121 |
|  | 5.2.13 Сельское хозяйство………………………………………. |  |  |  | 118 |
|  | 5.2.14 Охрана труда в организациях по добыче и переработке торфа……………………………………………………………… |  |  |  | 122 |
|  | 5.3 Подготовка и повышение квалификации кадров …............ |  |  |  | 124 |
|  | 5.4 Газопроводы и газовое оборудование жилых и общественных зданий, предприятий бытового обслуживания населения …………....................................................................... |  |  |  | 125 |
|  | 5.5 Наружные газопроводы и сооружения на них ……............ |  |  |  | 131 |
|  | 5.6 ГНС (АГЗС), индивидуальные, групповые баллонные и резервуарные установки сжиженного газа…………………….. |  |  |  | 139 |
|  | 5.7 Транспорт …………................................................................ |  |  |  | 147 |
|  | 5.8 Строительство объектов газоснабжающих организаций ... |  |  |  | 152 |
|  |  |  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| РАЗРАБОТАН |  |  | УП «Научная организация труда» |  |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  | Куруськина С.А. |  |  |
|  |  |  | Начальник сектора НТИ |  | Ковалева И.А. |  |  |
|  |  |  | Инженер 1 категории |  | Сметаненко Л.С. |  |  |
| СОГЛАСОВАН |  |  | ГПО «Белтопгаз» |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник управления систем газоснабжения 4 января 2020 г. |  | Русь В.М. |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (по состоянию на 01.01.2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выпуск |  |  |  |  | Ковалева И.А. |  |  |
| Подписано в печать 08.01.2020 г. |  |  |  |  | Тираж 30 экз. |  |  |
| Размножено УП «Научная организация труда» |  |  |  |  |  |  |  |